| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| --- | --- | --- |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   8η/2018

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000,00€  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:  57107

| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| --- | --- | --- |
| 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) | Aρ. Διακήρυξης: | 8η/ 2018 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Προϋπολογισμός συνολικός: | 1.324.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : | 18.06.2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 π.μ. |
| Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα Τηλ : 2521350222, 228 Fax : 2521025997 Διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ T.K. 66132 Δράμα E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr | Χρηματοδότηση: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |
|  | ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | 7Δ9Β4690ΒΡ-ΜΞΞ |
|  | ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΩΙ824690ΒΡ-ΤΝΚ |
|  | ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 18PROC003045590 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ........................................................................................

1.1               ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ...................................................................................................................

1.2               ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ................................................................................................

1.3               ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................

1.4               ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ........................................................................................................................................

1.5               ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.....................................................

1.6               ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.............................................................................................................................................

1.7               ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ................................................................................

2.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....................................................................................................

2.1               ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1.1      Έγγραφα της Σύμβασης..................................................................................................................................

2.1.2      Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης..................................................................................

2.1.3     Παροχή Διευκρινίσεων...................................................................................................................................

2.1.4      Γλώσσα............................................................................................................................................................

2.1.5      Εγγυήσεις........................................................................................................................................................

2.2              ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.........................................................................

2.2.1       Δικαίωμα Συμμετοχής....................................................................................................................................

2.2.2       Εγγύηση Συμμετοχής.....................................................................................................................................

2.2.3       Λόγοι αποκλεισμού.........................................................................................................................................

2.2.4       Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας........................................................................

2.2.5       Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.............................................................................................

2.2.6       Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα...........................................................................................................

2.2.7       Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας...............................................................................................................

2.2.8       Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....................................................................................................................

2.2.9       Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.......................................................................................................

2.2.9.1     Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών......................................................................

2.2.9.2     Αποδεικτικά μέσα...................................................................................................................................

2.3               Κριτήρια Ανάθεσης......................................................................................................................................

2.4               Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών......................................................................................................

2.4.1        Γενικοί Όροι υποβολής προσφορών......................................................................................................

2.4.2        Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών................................................................................................

2.4.3        Περιεχόμενα Φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά”.................................................

2.4.4        Περιεχόμενα Φακέλου “Οικονομική Προσφορά”/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.

2.4.5          Χρόνος ισχύος προσφορών...............................................................................................................

2.4.6          Λόγοι απόρριψης προσφορών....................................................................................................................

3.     ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...........................................................................

3.1            ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................................

3.1.1         Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.........................................................................................................

3.1.2         Αξιολόγηση προσφορών...........................................................................................................................

3.2            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...................

3.3            ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ......................................................................................................

3.4            ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.........................................................

3.5            ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ............................................................................................................................

4.     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1            ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....................................................................................................................

4.2            ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ......................................................................................

4.3            ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................

4.5            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ........................................................................................

4.6            ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...........................................

5.     ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................

5.1           ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...................................................................................................................................

5.2          ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.........................................................................

5.3          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ..............................................

6.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ........................................................................................................................

6.1           ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ........................................................................................................................

6.2           ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.................................................................

6.3            ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

6.4           ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.........................................................................................

6.5           ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)..........................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ................................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ........................................................................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...........................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.............................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ................................................................................................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................................................................................

# 1.   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 1.1	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| Επωνυμία | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| --- | --- |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ |
| Πόλη | ΔΡΑΜΑ |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 66132 |
| Χώρα | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός ΝUTS | ΕL514 |
| Τηλέφωνο | 2521350222 |
| Φαξ | 2521025997 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο | grafeio.promithion@dramahospital.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Για θέματα Διαγωνιστικής διαδικασίας : κ. Τσίρλη Άννα Τηλ. 2521350222 Fax: 2521025997 Για τεχνικά θέματα: κ. Φαϊτατζίδη Ανδρέα Τηλ. 2521350259 |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.dramahospital.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και ανήκει στην 4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)..

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)  Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τέρμα Ιπποκράτους, Τ. Κ. 66132, Δράμα

Γραφείο Προμηθειών:

Τσίρλη Άννα  (Τηλ. 2521350222, Fax: 2521025997 για θέματα Διαγωνιστικής διαδικασίας),

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : grafeio.promithion@dramahospital.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής:

Φαϊτατζίδης Ανδρέας   (Τηλ. 2521350259 για Τεχνικά θέματα),

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: biomedical@dramahospital.gr

## 1.2	Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr www.promitheus.gov.gr

Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0311. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε:  9349, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2019  του Φορέα.

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ03110002).

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού  προϋπολογισμού  1.324.000,00 € του Γ. Ν. Δράμας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 183/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΓ07ΛΒ - 8ΤΨ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και έχει λάβει κωδικό MIS 5011459. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α. -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π. Δ. Ε.

## 1.3	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας που αφορά την αγορά των παρακάτω ειδών (με υποχρέωση του Προμηθευτή για απόλυτη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους της Διακήρυξης) :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | CPV | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% (€) | ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ LED | 33167000-8 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 112.903,22 € | 140.000,00 € | 2.258,06 € |
|  | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ | 33111650-2 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 161.290,322 € | 200.000,00 € | 3.225,806 € |
|  | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 500 ΛΙΤΡΩΝ | 33152000-0 | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 193.548,39 € | 240.000,00 € | 3.870,96 € |
|  | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ | 33111000-1 | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 137.096,77 € | 170.000,00 € | 2.741,93 € |
|  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ | 33192230-3 | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 88.709,67 € | 110.000,00 € | 1.774,19 € |
|  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ | 33162200-5 | 2.481 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 181.451,61 € | 225.000,00 € | 3.629,03 € |
|  | ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟ-ΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 33124120-2 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 44.354,84 € | 55.000,00 € | 887,09 € |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ | 33123210-3 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 16.129,03 € | 20.000,00 € | 322,58 € |
|  | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΩΡΛ | 33124120-2 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5.241,93 € | 6.500,00 € | 104,83 € |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ | 33182210-4 | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4.838,71 € | 6.000,00 € | 96,77 € |
|  | ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ | 33192100-3 | 12 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 24.193,55 € | 30.000,00 € | 483,87 € |
|  | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ | 33193120-6 | 3 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 13.306,45 € | 16.500,00 € | 266,12 € |
|  | ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓ-ΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ | 33124120-2 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 56.451,61 € | 70.000,00 € | 1.129,03 € |
|  | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΦΟΡΗΤΟ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) ΜΕΘ | 33181400-6 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 14.112,90 € | 17.500,00 € | 282,258 € |
|  | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ-ΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ | 33123230-9 | 5 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6.048,38 € | 7.500,00 € | 120,96 € |
|  | ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | 33193000-9 | 20 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8.064,51 € | 10.000,00 € | 161,29 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 1.067.741,90 € | 1.324.000,00 € |  |

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη του παραπάνω πίνακα στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσης ποσότητας αυτών. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσης ποσότητας κάθε είδους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης/των συμβάσεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.324.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.067.741,90€ , ΦΠΑ 24% : 256.258,10€).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε 90 ημέρες.

Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας Διακήρυξης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  προσφορά από οικονομική άποψη , βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη  (Άρθρο 2.3).

## 1.4	Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Του Ν.4496/2017 « Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4478/2017 « Κύρωση  και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4472/19-5-2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Του Ν. 4456/1-3-2017  «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας  του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Του Άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» , όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π. δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του  Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.

Του Π. Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.

Του Π. Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

Του Π. Δ. 39/04-05-2017 “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”.

Του Άρθρου 4 του Π. Δ. 118/07 (Α΄150).

Αποφάσεις

Του Άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.

Την Απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-2010), 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2012) και 7546 (ΦΕΚ 920Β/23-5-2012) , (ΦΕΚ  Β1222/20-5-2013), και 13289 (ΦΕΚ 1716/17-8-2015) με τις αποφάσεις 13922, 15278 που την τροποποιούν και ισχύει, απόφαση 196/11-8-2017 ΦΕΚ Β΄2824/11-8-2017.

Της με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Της με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Την υπ΄αριθ.  Α4γ/Γ. Π. 77398/13-12-2017  (ΑΔΑ: ΩΟΙ0465ΦΥΟ-Χ9Τ) Απόφαση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Δ/νσης Τ. Υ. Του Υπουργείου Υγείας  με θέμα: « Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση της Πράξης από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-20 της Προμήθειας ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας».

Την υπ΄αριθμ. 244/20-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΑ194690ΒΡ-ΗΟ9) Απόφαση του Δ. Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με θέμα: « Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο “Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”  του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας », στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Την υπ΄ αριθμ. 353/29-12-2017 (ΑΔΑ: 6Χ2Ω4690ΒΡ-ΙΓΔ)  Απόφαση του Δ. Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με θέμα: « Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο “Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ », στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014-2020”,  στον Άξονα Προτεραιότητας 3 “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ”.

Την με αρ. πρωτ. 4637/29-12-2017 Πρόσκληση με κωδικό ΑΜΘ20/1351/2.0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”, (ΑΔΑ: ΩΡ4ΓΛΒ-Π1Ρ),  στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ».

Το υπ΄αριθμ. 183/31-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΓ07ΛΒ - 8ΤΨ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Απόφασης Ένταξης του έργου στο ΟΠΣ με MIS 5011459 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας  3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ».

Το υπ΄αριθμ. 1028/30.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για το Υποέργο 1 «Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  προϋπολογισμού 1.324.000,00 € για το Γ. Ν. Δράμας» της Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ. 5011459».

Την με αριθμό πρωτοκόλλου 15827/22.12.2017 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου: « Περί ορισμού Ετήσιων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, Αξιολόγησης και Ενστάσεων Έτους 2018 », με την οποία ορίζει Επιτροπή για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού.

Την  υπ΄ αριθμ.  94/2018  (ΑΔΑ:  ΩΘΞΔ4690ΒΡ-ΚΨΙ, ΑΔΑΜ: 18REQ003013037) Απόφαση του Δ. Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με θέμα: «Διενέργεια Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 1.324.000,00 € για το Γ. Ν. Δράμας».

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## 1.5	Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  η  14-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του ως άνω συστήματος, την  18-06-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., ύστερα από προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της Προκήρυξης Σύμβασης.

## 1.6	Δημοσιότητα

Α.	Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  26-04-2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  με Αριθμό Προκήρυξης  στην ΕΕ.S: 2018-063806

Β.	Δημοσίευση σε Εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις  07-05-2018, ημέρα Δευτέρα.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :  ςςςςς www.promitheus.gov.gr   όπου έλαβε  το Συστημικό Αριθμό:  57107

| Α/Α | Περιγραφή Είδους |
| --- | --- |
| 1. | ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ LED |
| 2. | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ |
| 3. | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 500 ΛΙΤΡΩΝ |
| 4. | ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ |
| 5. | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ |
| 6. | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
| 7. | ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
| 8. | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ |
| 9. | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΩΡΛ |
| 10. | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ |
| 11. | ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ |
| 12. | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ |
| 13. | ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| 14. | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΦΟΡΗΤΟ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) ΜΕΘ |
| 15. | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ |
| 16. | ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ |

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση  στον Ελληνικό Τύπο (Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016) σε τρεις εφημερίδες του Νομού, δύο ημερήσιες (ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΣ και ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) και μία εβδομαδιαία (ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)  έως τις  04-05-2018 (τελευταία δημοσίευση). Καταχώρηση αυτής επίσης έγινε στον ιστότοπο του Προγράμματος “Διαύγεια”  http://et.diavgeia.gov.gr/  στις  30-04-2018, ημέρα  Δευτέρα όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΩΤΒ14690ΒΡ-ΝΘ2.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dramahospital.gr στη διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας  > Προμήθειες – Συμβάσεις > Προμήθειες Νοσοκομείου, στις   07-05-2018 και στα Εμπορικά / Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Δράμας στις   08-05-2018.

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Προκήρυξης- Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα αποστολής έντυπων προσφορών στην διεύθυνση της Α.Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-04-2018 Πέμπτη | 07-05-2018 Δευτέρα | 07-05-2018 Δευτέρα | 09-05-2018 Τετάρτη 8:00 π.μ. | 14-06-2018 Πέμπτη 14:00 μ.μ. | 18-06-2018 Παρασκευή | 18-06-2018 Δευτέρα 11:00 π.μ. |

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή,  σύμφωνα με το Άρθρο 47 του Ν. 4412/2016.

## 1.7	Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται να:

α) τηρούν, και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, τις Συλλογικές Συμβάσεις ή τις Διεθνείς Διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) μην ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

# 2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## 2.1	Γενικές Πληροφορίες

### 2.1.1 	Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

- Η με αριθμ. 8η/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003045590) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

- Το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

### 2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος.

### 2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  έντεκα (11) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Είναι απαραίτητο, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων, να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

### 2.1.4	Γλώσσα

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα (Άρθρο 53, παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), (Άρθρο 80,92 Ν. 4412/2016). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με τη σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ειδών  με τεχνικό περιεχόμενο στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.

### 2.1.5	Εγγυήσεις

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής (παρ.2.2.2), Καλής Εκτέλεσης (παρ. 4.1) και Καλής Λειτουργίας (παρ.6.5), συνημμένα Υποδείγματα του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της Σ.Δ.Σ κι έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης  και την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2	Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση Δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2	Εγγύηση Συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Τα ακριβή ποσά ανά είδος αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.

Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (άρθρο 2.4.5 της παρούσας),  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της Εγγύησης Συμμετοχής.

2.2.2.2. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσης προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

2.2.2.3. Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης.

### 2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (Διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για Ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (Ε.Ε. C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (Ε.Ε. L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο Εθνικό Δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και I.K.E. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά   στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την Εθνική Νομοθεσία  ή/και,

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ  (Άρθρο  73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017).

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού, από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης Δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

2.2.3.4.  Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6.  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ  και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης.

### 2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

### 2.2.5	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους.

### 2.2.6	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην τεχνική προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π,.  Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.

β)  Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.

### 2.2.7	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίσουν:

- Πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής, επί ποινή απόρριψης.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει)  στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη.

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

- Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

### 2.2.8	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι Ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

### 2.2.9	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

#### 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως

Δικαιολογητικό Συμμετοχής  το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το ηλεκτρονικά επισυναπτόμενο στην παρούσα αρχείο Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (παρ. 13, άρθρο 107 του Ν. 4497/2017).

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.

#### 2.2.9.2	Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των Δικαιολογητικών της παρούσης και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσης, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των Δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.

β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, και  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων .

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσης, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Εάν η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, ώστε οι εμπλεκόμενοι στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 Ν. 4412/2016 δεν είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να αντικατασταθεί από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80, παράγραφος 2, του ίδιου νόμου, ένορκη βεβαίωση.

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.7., Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) Δήλωση ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Επίσης, να αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά, προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π., καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης,. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στη Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.

β) πλήρη κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν στον υποφάκελο  της τεχνικής προσφοράς:

- πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής, επί ποινή απόρριψης.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

- πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ Ε.Ε.) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. , συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. , κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

## 2.3	Κριτήρια Ανάθεσης

### Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει Τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στο παρόν Άρθρο. Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα αξιολογηθεί το σύνολο προσφοράς του κάθε προμηθευτή, το οποίο θα προκύψει από τον ακόλουθο τύπο:

Κ = Π + Σ

### Όπου:

### Κ:     Συνολικό Συγκριτικό Κόστος Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή.

### Π:    Προσφερόμενη τιμή για το/τα είδος/είδη με Φ.Π.Α.

### Σ:  Συνολική τιμή πλήρους Συντήρησης κι Επισκευής για 10 έτη, με Φ.Π.Α.  (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών).

### Για τον υπολογισμό του Συντελεστή Σ, θα εφαρμοσθεί ο ακόλουθος τύπος:

Σ = Α * Β

### Όπου:

### Α:  Ετήσιο κόστος συντήρησης μετά την Προσφερόμενη Εγγύηση.

### Β:   Υπολειπόμενος χρόνος σε έτη έως τη δεκαετία.

### Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, βάσει του τύπου  Σ = Α * Β, υπολογίζει το Συνολικό Κόστος (Σ) πλήρους Συντήρησης κι Επισκευής, (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών), των μηχανημάτων/εργαλείων που περιλαμβάνονται στην προσφορά τού εκάστοτε οικονομικού φορέα και που δεν καλύπτονται χρονικά από την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του  , πολλαπλασιάζοντας το Ετήσιο κόστος συντήρησης (Α) των εν λόγω ειδών με τον υπολειπόμενο χρόνο (Β), ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) ετών, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους.

### Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή των προσφερομένων, με Φ.Π.Α., ειδών (Π) και το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία (Σ), προχωρά την τελική κατάταξη των προσφορών (Κ) και προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος της προμήθειας ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα, όπως αυτή προσδιορίζεται από  τον τύπο:   Κ = Π + Σ .

### Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

### Επισημαίνεται ότι τα κόστη Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής του Πίνακα Π2 που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κάθε είδους. Η δαπάνη της ενδεχόμενης Σύμβασης – Συντήρησης, εάν κι εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, δεν θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

## 2.4	Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα προς προμήθεια είδη της παρούσας Διακήρυξης.

Δεκτές προσφορές γίνονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα προς προμήθεια είδη της Διακήρυξης στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσης ποσότητας αυτών. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσης ποσότητας κάθε είδους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

### 2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Φ.Ε.Κ. Β 1924/02.06.2017), και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημαίνονται από τον προσφέροντα, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις Νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στους αντίστοιχους  [υπο)φακέλους  ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα υποδείγματα) σε μορφή pdf.].

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείων τύπου .pdf, κι εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., και όσα, προβλέπεται από το Ν. 4250/2014, ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. ). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο, κατά το Νόμο, αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Επίσης, για την ομαλότερη και γρηγορότερη διεξαγωγή της διαδικασίας Αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή και τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Για κάθε είδος που θα δοθεί προσφορά, θα κατατεθεί και ξεχωριστός υποφάκελος «Τεχνικής Προσφοράς».

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

### 2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4497/2017.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες  που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis//eees_odigies.pdf και στα αναρτημένα έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ως  εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη Σύμβασης. Είναι  δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο  79 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2, αντίστοιχα, της παρούσας Διακήρυξης.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι:

1.   Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

3.  Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας Διακήρυξης.

8. Ο οικονομικός φορέας, εφόσον είναι υπόχρεος εγγραφής του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001,  να δηλώνεται ο αριθμός  Ε.Μ.ΠΑ.

2.4.3.2  Η Τεχνική Προσφορά   θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Αναλυτική-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του προσφερόμενου είδους, κατά τις απαιτήσεις των όρων της Διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα κάτωθι  τα οποία θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα είναι σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή ανά  κεφάλαιο και παράγραφο - με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Προς τούτο, θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένος, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σ1 του Παραρτήματος ΙΙΙ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

Β) Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus). Είναι απαραίτητο να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως, θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα, απορρίπτονται. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στη Ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας Αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή  τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις, στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται :

- Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής.

- Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

- Ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά,   προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, . Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.

Δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν :

- Πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα), καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής, επί ποινή απόρριψης. Εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν, αρκούν τα πιστοποιητικά ISO σειράς 9000 για τον προμηθευτή και κατασκευαστή.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη.

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με την  ΔΥ8δ/Γ. Π. οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.

- Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται  και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Ε) Πλήρης κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε.

### 2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο, στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3).

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι Πίνακες Π1 και Π2 του Παραρτήματος IV’ της παρούσας.)

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε. , οφείλουν, εγγράφως, να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ-  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων. Στα είδη για τα οποία ζητούνται περισσότερα του ενός τεμάχια, θα δίνεται η τιμή μονάδος ώστε πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ζητουμένων τεμαχίων θα διαμορφώνει την συνολική προσφερόμενη τιμή (Π) του πίνακα Π1 του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς. ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής,  θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

- Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. .

### 2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσης, κατ' ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα, ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

### 2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)   η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσης,

β)   η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας Διακήρυξης,

γ)   για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

δ)   η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε)   η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές για το ίδιο είδος,

ζ)   η οποία είναι υπό αίρεση,

η)  η  οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης.

# 3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 3.1	Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

### 3.1.1.	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

### 3.1.2.	Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών,  με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσης.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή  προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  στους προσφέροντες . Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσης.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  στους προσφέροντες . Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσης.

## 3.2	Πρόσκληση υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και  των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, κατ’ ανώτατο όριο, για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) , 2.2.4 και 2.2.8  της παρούσης.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της Σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηλεκτρονική ειδοποίηση  προσκόμισης   των δικαιολογητικών,   ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω  πρόσωπα:

Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) κατατίθεται και για τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει  ότι κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για όλους του οργανισμούς στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

3. Πιστοποιητικό το οποίο  εκδίδεται  από τη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. από το οποίο να  προκύπτει ότι:

Δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό  μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερoμένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία  να αναφέρει τα παρακάτω :

(α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,

(β) δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο προσωρινός ανάδοχος συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(γ) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016,

(δ) δεν έχει εμπλακεί σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  ως προσωρινού αναδόχου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016,

(ε) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(στ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

(ζ) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

8. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσης, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Εάν η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, ώστε οι εμπλεκόμενοι στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4412/2016, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 Ν. 4412/2016 δεν είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να αντικατασταθεί από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80, παράγραφος 2, του ίδιου νόμου, ένορκη βεβαίωση.

9. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως :

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, (σε περίπτωση Α.Ε.), κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην  Ένωση.

## 3.3	Κατακύρωση - σύναψη Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης, των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσης, βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2.

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4496/2017, και αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παραπάνω Νόμου, η προσφορά  του απορρίπτεται και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3).

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό, μέσα στην τεθείσα προθεσμία, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3).

## 3.4	Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη Σύμβαση κι έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον τίτλο 3 του Ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης  ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής  (άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 362 παρ. 4 Ν. 4412/2016).

Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, εάν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 4412/2016) ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 4412/2016), άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 4412/2016).

2.  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

Παράβολο

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής Σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα της Σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 Ν. 4412/2016).

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της Σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 Ν. 4412/2016).

4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e - παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παραβόλου, ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής, το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016).

Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η Α.Ε.Π.Π., κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 Ν. 4412/2016).

Παρέμβαση

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.

Κατάθεση της προσφυγής

1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαιρέτως τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 4412/2016).

2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της Α.Ε.Π.Π. ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία.

Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις Αναθέτουσας Αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων

1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την Α.Ε.Π.Π. σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π. μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ Ν. 4412/2016).

2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή και αυτή καλείται : (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π., το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. β΄ Ν. 4412/2016).

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της Α.Ε.Π.Π., ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπιστώσει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την Α.Ε.Π.Π., έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 Ν. 4412/2016).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

## 3.5	Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει, εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

# 4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 4.1	Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.,  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω Εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

## 4.2 	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## 4.3	Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, τις Συλλογικές Συμβάσεις ή τις Διεθνείς Διατάξεις του Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Στις Συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1,   ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της, να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.ΠΑ. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .

## 4.4	Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

## 4.5	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης - Καταγγελία της Σύμβασης

4.5.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

# 5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 5.1	Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας της Σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 Ν. 4412/16).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

## 5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα  ως εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσης [Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Σύμβασης].

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση,

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## 5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των Συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του  προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  οργάνου όπως τροποποιήθηκε  με το  Ν. 4497/2017.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

# 6.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## 6.1 	Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, (προσωρινή παραλαβή), σε έως 60 ημερολογιακές ημέρες. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 60 ημερών) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίας και η προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίσθηκε.

## 6.2 	Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με το  Ν. 4497/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ως άνω Νόμου. Κατά τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, κι εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο βάσει του άρθρου 6.1.1 και συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από τη σχετική επιτροπή.

Μετά την προσωρινή παραλαβή θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών στην οποία θα πραγματοποιηθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το προτεινόμενο στην Τεχνική προσφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μετά το τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας των τριάντα ημερών θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή από την επιτροπή η οποία θα συντάξει και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν .4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη των συμβατικών χρόνων προσωρινής [εξήντα (60) ημέρες] και οριστικής παραλαβής [τριάντα (30) ημέρες].

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, κι εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι Εγγυητικές Επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

## 6.3	Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Η ναύλωση και η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν .4412/2016. Η ανακοίνωση φόρτωσης των υλικών θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν .4412/2016.

## 6.4 	Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε, κι εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

## 6.5	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Εγγύηση Καλής Λειτουργίας)

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, από την οριστική παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, κατά τους όρους της Διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Η προσφερόμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών.

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος, κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι για τα μηχανήματα (πλήρης συντήρηση κι επισκευή),  κατ’ελάχιστον,  τα τρία (3) έτη. Ωστόσο, προτείνεται το ανώτατο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών επάρκειας ανταλλακτικών.

Για τα Χειρουργικά Εργαλεία η προαναφερόμενη, κατ’ελάχιστον, Εγγύηση ορίζεται στα επτά (07) έτη. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, παραμένει ως προτεινόμενο το ανώτατο διάστημα των  δέκα (10) ετών.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.

Στην παρεχόμενη Εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η

συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η Εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της, τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της Σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας με το οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Κατά τη διάρκεια της Εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για τη βλάβη και, ει δυνατόν, το είδος της, και θα αποστέλλεται fax οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα, εάν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10 : 00 π.μ., και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας, εάν ειδοποιηθεί μετά την 10 : 00 π.μ. . Στο τέλος του χρόνου της Εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα, άνω των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος,  θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ή της Σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  τεχνικών και χρηστών, για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας,  κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Επίσης πρέπει να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης αίτησης της Υπηρεσίας.

Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον του ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει και την επιμελή συντήρηση κι επισκευή όλου του συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην  οικονομική του προσφορά, και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα

κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη Διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής σταματήσει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.

### Η δαπάνη της ενδεχόμενης Σύμβασης – Συντήρησης, εάν κι εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, δεν θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α 1: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ LED (ΤΕΜ. 7)

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφαλείας.

- Να αναρτάται από την οροφή και να έχει τη δυνατότητα να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις.

- Το σύστημα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην  επιθυμητή θέση, χωρίς τη χρήση φρένων. Να υπάρχει απαραιτήτως η δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο  σε όλες τις αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών σωμάτων.

- Η συνολική κατανάλωση ισχύος να είναι μικρότερη των 160 VA.

- Ο κύριος και δορυφόρος προβολέας να είναι όμοιου τύπου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α)    Ένταση φωτισμού 160.000 lux, τουλάχιστον.

β)    Ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία από 3.800Κ έως 4.800 Κ, τουλάχιστον.

γ)    Διάμετρος πεδίου φωτισμού 19-23, τουλάχιστον.

δ)    Δείκτης χρώματος Ra 95, τουλάχιστον.

ε)    Διάρκεια ζωής των LED άνω των 50.000 ωρών.

- Το σώμα του προβολέα να είναι μικρού όγκου και βάρους, απολύτως στεγανό, και να έχει λείες επιφάνειες.

- Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης των προβολέων να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής, η οποία να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα.

- Όλες οι ρυθμίσεις των προβολέων να επιτυγχάνονται μέσω χειριστηρίου.

- Να διαθέτει βραχίονα ανάρτησης μόνιτορ ομοαξονικά, τοποθετημένο με καλωδίωση.

- Όλοι οι κύριοι προβολείς να διαθέτουν προεγκατάσταση (καλωδίωση, κ.λ.π.) για μελλοντική προσθήκη κάμερας (SD ή HD).

- Να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλες οι διαθέσιμες κάμερες.

- Ένας χειρουργικός προβολέας, τουλάχιστον, να διαθέτει κάμερα και μόνιτορ.

- Να προσφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος αποθήκευσης του σήματος από την κάμερα.

- Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, για πλήρη λειτουργία.

Α/Α 2: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ (ΤΕΜ. 1)

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή, με δυνατότητα μελλοντικής  αναβάθμισης και νεοτέρων τεχνικών λήψης, όπως αυτές της μαστογραφίας με σκιαγραφικά (δυνατότητα για σύστημα ψηφιακής στρεοτακτικής βιοψίας μαστού), κ. λ.π.

Να αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

- Γεννήτρια ακτίνων Χ

- Χειριστήριο και σταθμό λήψης

- Ακτινολογική λυχνία

- Βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή

- Ανεξάρτητο σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης

Α.  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

- Η ισχύς της γεννήτριας θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 5 KW, ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι    σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές.

- Να είναι υψηλής συχνότητας, πλήρως ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή.

- Το εύρος επιλογής KV να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής και κατ’ ελάχιστον 20-39 KV.

- Το εύρος επιλογής MAS να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής και κατ’ ελάχιστον 3-500 MAS.

- Να διαθέτει σύστημα AEC με 2 αισθητήρες (Automatic – Exposure Control) για καλύτερο υπολογισμό των στοιχείων δόσης, με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής περισσότερων από πέντε θέσεων του AEC. Να αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του συστήματος AEC, προς αξιολόγηση.

- Να διαθέτει ελεύθερη, ημιαυτόματη και αυτοματοποιημένη επιλογή KV και MAS.

Β.  ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ

- Να συνοδεύεται από μολυβδύαλο ακτινοπροστασίας, οι διαστάσεις του οποίου να αναφερθούν.

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ψηφιακές ενδείξεις στοιχείων για όλες τις παραμέτρους κι επιλογές, καθώς επίσης κι ενδείξεις για τυχόν λάθη χειρισμού και βλαβών.

- Να διαθέτει οθόνη υψηλής ανάλυσης, 2 MP flat panel, 20” τουλάχιστον, κατηγορίας medical grade.

- Να διαθέτει ανάλογο υπολογιστικό σύστημα με επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας, ικανή μνήμη RAM και 1 TB HD για αποθήκευση 8.000 τουλάχιστον εικόνων.

- Να διαθέτει δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων σε ενσωματωμένο CD-RW drive και εξαγωγή αυτών σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης μέσω θύρας USB.

- Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης εικόνων, αποστολής τους στο σταθμό παρατήρησης αλλά κι επιλεκτικής διαγραφής τους.

- Να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας, π.χ. zoom, αντιστροφή, ρύθμιση contrast – brightness, annotations κ. λ. π.

- Να διαθέτει σταθερά ή και προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα εξετάσεων με σειρά λήψης των εικόνων  MLO, CC, ML  κ. λ. π., κατά προτίμηση του χρήστη. Να διαθέτει επιπλέον ειδικά πρωτόκολλα για λήψεις του ενός μαστού, σε περιπτώσεις ασθενών με μαστεκτομή και προθέματα σιλικόνης.

- Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM FULL.

- Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά, εφαρμογές και αναβαθμίσεις του σταθμού λήψης, προς αξιολόγηση.

Γ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

- Η ακτινολογική λυχνία θα είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη και ταχύτητας άνω των 9.000 rpm.

- Και η θερμοχωρητικότητα ανόδου, τουλάχιστον 300 kh. Να δοθούν επίσης στοιχεία ρυθμού θερμοαπαγωγής.

- Να συνοδεύεται από δύο φίλτρα τα οποία θα είναι αυτόματα και χειροκίνητα, επιλεγόμενα ανάλογα με το μέγεθος των μαστών.

- Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα που να επιτυγχάνει υψηλή διεισδυτικότητα και χαμηλή δόση ακόμη και στους μεγάλους ή πυκνούς μαστούς και να επεξηγηθεί, προς αξιολόγηση.

- Να διαθέτει δύο σημειακές εστίες μικρού μεγέθους, 0,1 mm περίπου, για μεγάλου μεγέθους και μεγεθυντικές λήψεις, και 0,3 mm για εξετάσεις ρουτίνας. Θα εκτιμηθεί θετικά η ύπαρξη διαφορετικής γωνίας των δύο εστιών ως προς την κατακόρυφο (bi – angular).

- Η επιλογή της εστίας και των φίλτρων θα γίνεται αυτόματα, ανάλογα με το μέγεθος του μαστού και το είδος της εξέτασης. Να υπάρχει και δυνατότητα επιλογής από το χειριστήριο.

- Να διαθέτει αυτόματα διαφράγματα με φωτεινή επικέντρωση που να περιορίζουν την ακτινοβολούμενη δόση στο μέγεθος του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου φιλμ. Να αναφερθούν τα εύρη του πεδίου που μπορούν να επιτευχθούν, προς αξιολόγηση.

Δ. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

- Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη περιστροφή +180ο/-150o ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν όλων των ειδών οι λήψεις, και ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος μετακίνηση, 75 – 140cm, τουλάχιστον.

- Να διαθέτει  ψηφιακές ενδείξεις των εξής παραμέτρων, τουλάχιστον:

α)  Εξασκούμενη πίεση κατά τη συμπίεση του μαστού.

β)   Γωνία του βραχίονα.

γ)   Πάχος του μαστού σε mm.

- Το σύστημα συμπίεσης να ελέγχεται αυτόματα και χειροκίνητα με επιλογή των τιμών πίεσης. Οι ανωτέρω ενέργειες να εκτελούνται και από ποδοδιακόπτες, ελευθερώνοντας έτσι τα χέρια του εκάστοτε χειριστή.

- Η αποσυμπίεση να είναι επίσης αυτόματη και χειροκίνητη, μετά το τέλος της έκθεσης σε ακτινοβολία.

- Η όλη διάταξη συμπίεσης - αποσυμπίεσης θα είναι ευαίσθητη στη χρήση και θα συνοδεύεται από σειρά ακτινοδιαπερατών πιέστρων, διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε εφαρμογή. Θα υπάρχει ακόμη κομβίο αποσυμπίεσης στο σταθμό λήψης για αμεσότερη αποσυμπίεση, με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία των εξεταζομένων.

- Να έχει σύστημα δύο μεγεθυντικών λήψεων της τάξεως του 1.8 και 1.5, τουλάχιστον.

- Η απόσταση εστίας – ανιχνευτή να είναι 65cm, τουλάχιστον.

- Να διατίθεται ακτινοπροστατευτικό πέτασμα προσώπου για την/τον εκάστοτε εξεταζόμενη/ο.

- Τα πίεστρα να διαθέτουν δυνατότητα κλίσης για ομοιόμορφη συμπίεση σε όλο το εύρος του μαστού και τέτοια σχεδίαση, έτσι ώστε, όταν υπάρχει δυσαναλογία του πάχους του μαστού κοντά στο θωρακικό τοίχωμα σε σχέση με το πρόσθιο τμήμα του, να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα εικόνας θα παραμένει η υψηλότερη δυνατή σε όλο το εύρος του μαστού.

- Για συντομότερους χρόνους εξέτασης και εξασφάλιση εργονομίας και άνεσης στις/στους εξεταζόμενες/ους, το grid θα πρέπει να απομακρύνεται αυτόματα κι όχι χειροκίνητα, τόσο στις μεγεθυντικές λήψεις όσο και στις λήψεις τομοσύνθεσης.

- Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τυχόν πρόσθετες χαρακτηριστικές ιδιότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της επιβάρυνσης των εξεταζομένων με ανεπιθύμητη δόση ακτινοβολίας, καθώς και στη βελτίωση της απεικόνισης και της ταχύτητας στην πραγματοποίηση των εξετάσεων.

- Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, η δυνατότητα τομοσύνθεσης μαστού DBT, η οποία θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές γωνίες, σε CC & MLO, τουλάχιστον. Η τομοσύνθεση ανά λήψη θα ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα - να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Οι ανακατασκευασμένες εικόνες να απεικονίζονται σε τομές 1mm.

- Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, η δυνατότητα συνδυασμού ψηφιακής μαστογραφίας 2D και τομοσύνθεσης μαστού 3D (Combo mode), με την ίδια συμπίεση του μαστού, για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, μείωση του χρόνου εξέτασης και επίτευξη άνεσης των εξεταζομένων. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης, κατά το συνδυαστικό τρόπο απεικόνισης ψηφιακής μαστογραφίας / τομοσύνθεσης μαστού, (Combo mode) να ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

- Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, η δυνατότητα δημιουργίας ανακατασκευασμένης 2D εικόνας από τις 3D λήψεις, (SYNTHESIZED 2D MAMMOGRAPHY), ώστε να μειώνεται στο μισό η δόση ακτινοβολίας κατά την εξέταση της τομοσύνθεσης, και να είναι εφικτό να χρησιμοποιείται η τεχνική τομοσύνθεσης για προληπτική χρήση (screening).

Ε.  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

1.    Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel, με εύρος πεδίου 24Χ29cm, για κάλυψη όλων των μαστών.

2.      Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας, από άμορφο σελήνιο ή άμορφο πυρίτιο.

3.    Να αναφερθεί, προς αξιολόγηση, το μέγεθος pixel το οποίο θα είναι μικρότερο από 100mm. Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος.

4.  Το resolution της αποκτηθείσης εικόνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 5lp/mm στη συμβατική μαστογραφία.

5.   Nα διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE (τουλάχιστον 70% σε 0lp/mm) ο οποίος να επιτυγχάνεται  σε δόση εισόδου ανιχνευτή ≤9mR και να αναφερθεί η επιτυγχανόμενη τιμή σε 0 και 5 lp/mm.

6.   Να διαθέτει υψηλό παράγοντα MTF (τουλάχιστον 85% σε 2lp/mm) ο οποίος να επιτυγχάνεται  σε δόση εισόδου ανιχνευτή <=9mR και να αναφερθεί η επιτυγχανόμενη τιμή σε 2 και 5 lp/mm.

7.   Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το επίπεδο δόσεων, τόσο στην 2D όσο και στην 3D εξέταση, μετρημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου.

8.   Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ανιχνευτή (αριθμός pixels, βάθος χρώματος-bit, δυναμικό εύρος, κ.λ.π.).

9.   Ο χρόνος λήψης 2D εικόνας (image preview time) να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρόνο. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

Z.   ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

1.    Να διαθέτει εξειδικευμένο σταθμό εργασίας για μαστογραφίες με ξεχωριστό υπολογιστικό σύστημα υψηλής τεχνολογίας, ικανό να διαχειριστεί μεγάλο όγκο μαστογραφιών.

2.   Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα απεικόνισης εικόνων και από άλλα συστήματα όπως MRI, υπέρηχοι. Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, η εν λόγω δυνατότητα.

3.   Να αποτελείται από υπολογιστικό σταθμό με σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση: γενιά - ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής, κ.λ.π.

4.  Να διαθέτει δύο monitors 21¨, υπερ-υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 5ΜΡ, για απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση, με αισθητήρα αυτόματης βαθμονόμησης, ανάλογα με τη φωτεινότητα του χώρου.

5.   Να αναφερθεί ο αριθμός των ακτινολογικών εικόνων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο, προς αξιολόγηση. Το λογισμικό να κάνει αυτόματη ανάκληση (fetching) , φέρνοντας όλες τις προγενέστερες εξετάσεις για σύγκριση προς ταχύτερη και ασφαλέστερη διάγνωση από το διαγνωστικό σταθμό, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σύστημα αποθήκευσης εξετάσεων, όπως PACS.

6.  Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με πολλαπλές δυνατότητες, όπως  μεγεθυντικό φακό, windowing, zoom, pan-roaming, ρύθμιση contrast, μετρήσεις, κ.λ.π. Να αναφερθούν αναλυτικά, προς αξιολόγηση.

7.    Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, σύστημα CAD. Να αναφερθούν οι δυνατότητες τού συστήματος CAD για τις συμβατικές λήψεις (2D) και για τις λήψεις τομοσύνθεσης (3D).

8.     Να  υπάρχει διασυνδεσιμότητα FULL DICOM.

Α/Α 3: ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 500 ΛΙΤΡΩΝ (ΤΕΜ. 2)

1.   Ο κλίβανος ατμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού υλικού, ιματισμού, θερμοευαίσθητων κ.λ.π. Η παροχή ατμού θα δίνεται από ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια. Ο κλίβανος να διαθέτει υποδομή για σύνδεση στο δίκτυο ατμού του Νοσοκομείου.

2.   Να είναι οριζόντιας φόρτωσης, διπλής όψης, με δύο (2) θύρες αυτόματης λειτουργίας για εγκατάσταση σε χώρο Κεντρικής Αποστείρωσης. Να διαθέτει χωρητικότητα θαλάμου 500 λίτρων, τουλάχιστον. Το μέγεθος του να είναι 8 «μονάδες αποστείρωσης», διαστάσεων 600 x 300 x 300 χιλ. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου θα είναι: 900-1175 x 2000 x 1600  χιλ. (Π x Υ x Β).

3.    Ο θάλαμος του κλιβάνου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ορθογώνιος, αντοχής στα οξέα και στις θερμικές/μηχανικές καταπονήσεις, ποιότητας AISI 316Τi, AISI 316L, ή άλλης αντίστοιχης. O πυθμένας τού θαλάμου να συγκλίνει προς την αποχέτευση για την άμεση απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων που τυχόν δημιουργηθούν. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θαλάμου θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού: Πλάτος 66 εκ. (κατ’ ελάχιστον), ύψος 66 εκ. (κατ’ ελάχιστον) και βάθος 125 εκ. (κατ’ ελάχιστον).

4.    Nα διαθέτει προθάλαμο, επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα ίδιας ποιότητας AISI 316Τi ή AISI 316L. Επί ποινή αποκλεισμού, ο προθάλαμος να είναι κατασκευασμένος από τμήματα, συγκολλημένα από όλες τις πλευρές πάνω στο θάλαμο, για αντοχή και μακροζωία. Αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου των συγκολλήσεων (αφαιρώντας, όταν και αν απαιτηθεί, την θερμομόνωση). Η θερμομόνωση, τόσο του θαλάμου όσο και των θυρών, να είναι, κατά προτίμηση, από ορυκτό μαλλί (πετροβάμβακας). Ειδικότερα για τη θύρα, η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 45°C,  για την αποφυγή εγκαυμάτων.

5.    Ο θάλαμος και προθάλαμος του κλιβάνου να στηρίζονται σε ανοξείδωτο σκελετό για την αποτροπή δημιουργίας σκουριάς ή διάβρωσης.

6.   Να φέρει δύο (2) θύρες, ολισθαίνουσες καθέτως, πνευματικής λειτουργίας, με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας ή ανάστροφης κίνησης, σε περίπτωση που κάποιο εμπόδιο παρουσιαστεί. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που να ακινητοποιεί τη θύρα, αν κάτι παρεμβληθεί κατά το κλείσιμο της. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει το άνοιγμα της θύρας, αν υπάρχει ακόμη πίεση εντός του θαλάμου.

7.   Το σύστημα κενού να αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία κενού υγρού δακτυλίου, με ικανότητα επίτευξης υψηλού κενού. Να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ψύξης (συμπυκνωτή υδρατμών) για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας και συντόμευσης του χρόνου των προγραμμάτων. Η αντλία κενού να εδράζεται σε αντικραδασμική βάση για αθόρυβη λειτουργία.

8.   Να διατίθεται σύστημα ψύξης αποχέτευσης του κλιβάνου. Οι εκροές του,  προς το αποχετευτικό δίκτυο, να μην ξεπερνούν τη θερμοκρασία των 70 οC περίπου, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται  με υγρασία ο χώρος.

9.   Ο εισερχόμενος ατμοσφαιρικός αέρας στον κλίβανο, κατά τη διάρκεια εξισορρόπησης της πίεσης του θαλάμου, να διέρχεται από φίλτρο με ικανότητα συγκράτησης της τάξεως του 99% για σωματίδια μεγέθους 0,3mm.

10.  Ο κλίβανος να διαθέτει σύστημα μικροϋπολογιστή ο οποίος δεν θα επηρεάζεται από διακοπές του ρεύματος μικρότερες των 10 sec. Να διαθέτει υψηλή αξιοπιστία και να εξασφαλίζει με ακρίβεια την επανάληψη των προγραμμάτων αποστείρωσης. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και ψηφιακή οθόνη.

11.  Για να υπάρχει πλήρης ασφάλεια λειτουργίας, το σύστημα ελέγχου θα εκτελεί και θα παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Θα ειδοποιεί, επίσης, το χειριστή για ανωμαλίες εκτέλεσης των κύκλων, με οπτικά και ακουστικά σήματα σφάλματος, και θα παρέχει οπτικές ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την πίεση του θαλάμου.

12.  Να διαθέτει δεύτερο, ανεξάρτητο του κυρίως μικροϋπολογιστή, σύστημα ελέγχου ως επιπρόσθετο ελεγκτή της διαδικασίας.

13.  Ο κλίβανος, στην πλευρά φόρτωσης, να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού και οθόνη αφής, τουλάχιστον 5'', που θα δίνει τις απαραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση του προγράμματος. Στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζονται ψηφιακά η πίεση και θερμοκρασία του θαλάμου αποστείρωσης. Στην πλευρά εκφόρτωσης να διαθέτει πληκτρολόγιο των βασικών τουλάχιστον χειρισμών κι ενδείξεις λειτουργίας σε οθόνη.

14.   Να διαθέτει ενσωματωμένη ατμογεννήτρια με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α)  Nα είναι προσαρμοσμένη πλήρως στο σκελετό του κλιβάνου, ώστε να καταλαμβάνει  τον ελάχιστο   δυνατό χώρο.

β)  Να διαθέτει θάλαμο παραγωγής ατμού (καζάνι) από ανοξείδωτο ατσάλι, κατηγορίας AISI 316 Τi ή AISI 316 L. Να είναι θερμικά μονωμένος με υλικό ικανού πάχους κι εξωτερικά  επενδεδυμένος, για εξοικονόμηση ενέργειας.

γ)  Η παραγωγή ατμού να γίνεται με ανοξείδωτα ηλεκτρικά στοιχεία, αρίστης ποιότητας, με συνολική ισχύ 40kW, περίπου.

δ)  Να διαθέτει γυάλινο δείκτη ελέγχου στάθμης νερού για την άμεση εποπτεία της από το χειριστή και για τον έλεγχο της πληρότητας της ατμογεννήτριας με νερό.

15.  Ο κλίβανος να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί, επί ποινή αποκλεισμού,  έξι (6) τουλάχιστον προ- εγκατεστημένα προγράμματα αποστείρωσης με ατμό, τα οποία θα ενεργοποιούνται αυτόματα από  την κονσόλα ελέγχου, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις:

α)  Αποστείρωση ιματισμού, συσκευασμένων εργαλείων κλπ στους 134οC.

β)  Αποστείρωση θερμοευαίσθητων υλικών, γαντιών και ελαστικών στους 121οC .

γ)  Ταχεία αποστείρωση ακάλυπτων εργαλείων στους 134οC.

δ)  Τεστ στεγανότητας θαλάμου.

ε)  Τεστ διείσδυσης ατμού σε πορώδη υλικά.

στ)  Αποστείρωση συσκευασμένων εργαλείων βαρέως φορτίου στους 134οC.

16.   Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Το διαγνωστικό σύστημα του κλιβάνου να εντοπίζει τουλάχιστον τα εξής:

α)  Εάν οι πόρτες δεν είναι ερμητικά κλειστές.

β)  Δυσλειτουργία των αισθητηρίων πίεσης και θερμοκρασίας.

γ)  Χρονική καθυστέρηση επίτευξης φάσης προγράμματος.

δ)  Δυσλειτουργία μηχανισμών ασφάλειας του κλιβάνου.

ε)  Όταν διαπιστωθεί, από το σύστημα ελέγχου, ανωμαλία στην ομαλή εκτέλεση ενός κύκλου αποστείρωσης να μπορεί ο κλίβανος να οδηγείται σε κατάσταση συναγερμού και να ολοκληρώνεται η διαδικασία με ασφάλεια.

17. Ο ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός (ηλεκτροβαλβίδες – πνευματικές βαλβίδες, αισθητήρες) να είναι υψηλής ποιότητας. Η ακρίβεια μέτρησης του αισθητήρα πίεσης να είναι το πολύ 1%, για πίεση 0-5 bar. Η ευαισθησία του αισθητήρα πίεσης να μην επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας να είναι με ακρίβεια ± 0,1°C.

18.  Να υπάρχει απαραίτητα ενσωματωμένο γραμμικό καταγραφικό όργανο με ανεξάρτητους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας για την καταγραφή της εξέλιξης του κύκλου αποστείρωσης, ή ψηφιακός εκτυπωτής που θα εκτυπώνει σε χαρτί όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για το πρόγραμμα (ώρα εκκίνησης και λήξης, ώρα εναλλαγής φάσεων κ.λ.π.). Το σύστημα καταγραφής να είναι ανεξάρτητο από τον έλεγχο του μικροϋπολογιστή, για διπλή ασφάλεια και έλεγχο από τον χρήστη.

19.  Το σύστημα φόρτωσης του κλιβάνου να διαθέτει, απαραίτητα,  δύο εξωτερικά τροχήλατα φόρτωσης (ένα για φόρτωση κι ένα για εκφόρτωση) και ένα εσωτερικό σύστημα φόρτωσης θαλάμου. Μαζί με το σύστημα φόρτωσης να προσφερθούν και τα αντίστοιχα καλάθια φόρτωσης για 2 πλήρη σετ.

20. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης τού κλιβάνου με μελλοντικό σύστημα επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes κι ενσωμάτωσής του σε αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος και η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού.

21.    Οι κλίβανοι θα παραδοθούν μαζί με σταθμό μείωσης του δικτύου ατμού στα 2,7 bar καθώς και σταθμό φίλτρανσης ατμού 250kg/h στα 2,7bar με δειγματοληψία συμπυκνώματος, ο οποίος θα αποτελείται από:

α) Εγκατάσταση φίλτρου καθαρού ατμού, ανοξείδωτο AISI 304, με στοιχείο φίλτρανσης 5micron.

β)  Εγκατάσταση ατμοπαγίδας αποστράγγισης φίλτρου, ανοξείδωτης.

γ)  Εγκατάσταση ψύκτη δείγματος, ανοξείδωτου, με κρουνούς εισόδου δείγματος και  νερού,  ψύξης,

1/2'.

Ο σταθμός φίλτρανσης θα είναι σύμφωνος με το ΕΝ 285, το οποίο καθορίζει την ποιότητα «καθαρού» ατμού, πριν από τους κλιβάνους. Ολόκληρο το δίκτυο ατμού, μετά το σταθμό φίλτρανσης προς τους κλιβάνους, θα είναι από ανοξείδωτο AISI 304/L-1’’, με ραφή TIG, κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης όλο το δίκτυο συμπυκνωμάτων θα είναι από ανοξείδωτο AISI 304/L, με ραφή TIG, κατάλληλων διαστάσεων. Το δίκτυο  συμπυκνωμάτων θα μονωθεί σε όλο του το μήκος με πάπλωμα πετροβάμβακα από ενισχυμένο αλουμίνιο. Το δίκτυο «καθαρού» ατμού των 2,7bar των κλιβάνων θα μονωθεί με ARMAFLEX HT.

22.  Η τοποθέτηση των κλιβάνων, των σταθμών μείωσης και φίλτρανσης, καθώς και η σύνδεση στα δίκτυα ρεύματος, ατμού δικτύου, αποχέτευσης και πεπιεσμένου αέρα θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει εγκατεστημένους τους κλιβάνους, σε πλήρη λειτουργία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Α/Α 4: ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C- ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΤΕΜ. 2)

1. Ακτινοσκοπικό συγκρότημα τροχήλατο, τύπου C-ARM, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, για ακτινοσκοπήσεις – ακτινογραφίες.

2.  Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τμημάτων Γενικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Ουρολογίας και Αγγειοχειρουργικής. Να διαθέτει γεννήτρια ελεγχόμενη από επεξεργαστή, με όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο έκθεσης ακτινογράφησης και διάταξη παλμικής ακτινοσκόπησης, σε χειρουργικούς ή εξωτερικούς θαλάμους. Να αναφερθούν αναλυτικά στοιχεία προς αξιολόγηση.

3.  Σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, εύκολα μετακινούμενο. Λειτουργία υπό τάση δικτύου 230V/50Hz.

Δομή του συγκροτήματος

Το βασικό συγκρότημα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδραζόμενο σε τροχήλατη βάση, με σύστημα ακινητοποίησης και να περιλαμβάνει:

α)   Γεννήτρια ακτινών Χ με χειριστήριο.

β)  C-ARM μετά ακτινολογικής λυχνίας.

γ)  Ενισχυτή CCD.

δ) Ανεξάρτητο τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, όπου θα εδράζονται δύο Monitors  ≥18΄΄.

Τρόποι λειτουργίας

Δυνατότητες λειτουργίας :

α)  Συνεχούς ακτινοσκόπησης.

β)  Παλμικής ακτινοσκόπησης.

γ)  Δυνατότητα προσθήκης λειτουργίας για αφαιρετική αγγειογραφία (DSA).

δ) Δυνατότητα πρόσθετων τρόπων λειτουργίας που βοηθούν το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το μηχάνημα - να αναφερθούν.  Στην περίπτωση αυτή να γίνει λεπτομερής περιγραφή τους, προς αξιολόγηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να περιλαμβάνει βραχίονα σχήματος τοξοειδούς (C-arm). Να διαθέτει φορητό ανεξάρτητο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων με δυο (2) επίπεδες οθόνες  ≥18΄΄. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των οθονών.

Α.  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1.   Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας γεννήτρια ακτίνων Χ, σύγχρονης διάταξης και υψηλής συχνότητας ανόρθωση τάσης, πλήρως ελεγχόμενη από επεξεργαστή, με λειτουργία υπό τάση 230 V ±10%  και 50 Hz.

2.  Μέγιστη απόδοση γεννήτριας 20mA / 110ΚV, και ρεύμα ακτινοσκόπησης άνω των  (≥) 15 mA τουλάχιστον,  για την επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας. Θα αξιολογηθούν οι υψηλότερες αποδόσεις.

3.   Να διαθέτει 40 – 110 (KV) εύρος, τουλάχιστον. Να αναφερθεί το εύρος σε mA καθώς και η τιμή ισχύος της γεννήτριας. Θα πρέπει να είναι τέτοια η καταλληλότητά τους, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και την κάλυψη των κλινικών απαιτήσεων  των κλινικών της Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπεδικής.

4.  Να αναφερθεί το εύρος παλμού της παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη τιμή, μικρότερη ή ίση από 10 msec, με σκοπό την άριστη απεικόνιση των ανατομικών δομών. Να αναφερθούν επίσης και άλλες επιλογές ή δυνατότητες μείωσης της δόσης.

5.   Κατά την παλμική λήψη, να επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος, με ρυθμούς ικανούς για τη μείωση της δόσης (τουλάχιστον 25f/s) στον εξεταζόμενο και την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας εικόνας.

6.   Να διαθέτει χειριστήριο σύγχρονης τεχνολογίας, με ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη αφής και με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του συγκροτήματος. Να είναι εύχρηστο και να προστατεύεται από τη σκόνη και τα υγρά. Να περιλαμβάνεται ποδοδιακόπτης ακτινοσκόπησης.

7.  Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο ελέγχου με ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη αφής και με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (KV, mA, mAs, pulse rate κ.τ.λ.) Να είναι φιλικό προς το χρήστη. Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για κλινικά πρωτόκολλα, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, καθώς και προεπισκόπηση (preview) της εικόνας στην οθόνη. Να αναφερθούν αναλυτικά, προς αξιολόγηση, οι δυνατότητες ελέγχου του χειριστηρίου.

8.  Θα εκτιμηθεί αν το σύστημα άμεσης πρόσβασης διαθέτει κομβίο έκτακτης ανάγκης, για βέλτιστη ασφάλεια.

Β.  C -ARM ΜΕΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

1.   Ακτινολογική λυχνία,  ισχύος ανάλογης με αυτή της γεννήτριας, μίας εστίας τουλάχιστον, μεγέθους  ≤ 0.6 mm, για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας.

2.  Η ακτινολογική λυχνία θα διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, στα 48 KHU, και κατ’ αναλογίαν, μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος, στα 1000 KHU τουλάχιστον, καθώς επίσης και μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη, για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν.  Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία, προς αξιολόγηση.

3.  Να διαθέτει διαφράγματα ίριδος και ημί-διαπερατά, μεταβλητά ανοιγόμενα και περιστρεφόμενα. Η δυνατότητα ασύμμετρης και ανεξάρτητης μετακίνησης των διαφραγμάτων, για την καλύτερη προσαρμογή στην υπό εξέταση ανατομική περιοχή, θα αξιολογηθεί θετικά.

4.  Να διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων, εστιάζοντας στην υπό εξέταση ανατομική περιοχή ανάλογα και με το πάχος του εξεταζόμενου.

5.   Να διαθέτει λειτουργία που να ανιχνεύει τις μεταλλικές προθέσεις, και να ρυθμίζει αυτόματα τη δόση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του θορύβου.

6.  Το κάλυμμα της λυχνίας και το διάφραγμα θα ικανοποιούν τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Να περιλαμβάνεται εσωτερικό φίλτρο λυχνίας καθώς επίσης και επιπρόσθετο φίλτρο μείωση της δόσης δέρματος (skin dose).

7.  Η λυχνία να διαθέτει φιλτράρισμα, 3mm Al τουλάχιστον, ή/κι επιπλέον φίλτρο χαλκού για μείωση της ακτινοβολίας. Επιπλέον φιλτράρισμα θα εκτιμηθεί.

8.   Ο ζυγοσταθμισμένος βραχίονας (C - Arm) να έχει μεγάλο βάθος τόξου,  68 cm τουλάχιστον, για την άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εξεταστικής τράπεζας και τροχιακή κίνηση 130°, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών.

9.  Η ακινητοποίηση του βραχίονα, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη θέση, θα επιτυγχάνεται με αξιόπιστη διάταξη φρένων.

10. Να αναφερθεί η διάμετρος του βραχίονα και να περιγραφούν λεπτομερώς όλες οι κινήσεις και διαδρομές του, με εύρος γωνίας 360˚ συνολικά.

11.  Η κολώνα συγκράτησης του να εκτελεί, καθ’ ύψος, ηλεκτροκίνητη κίνηση, κατά 40 cm περίπου.

Γ.  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ CCD

1.  Να διαθέτει σύστημα προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής ευκρίνειας, μήτρας 1Κ2 τουλάχιστον, με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης και με αυτόματα πρωτόκολλα μειωμένης δόσης. Να περιγραφεί η τεχνολογία του ανιχνευτή.

2.   To μέγεθος του ενισχυτή να είναι 9 ιντσών, δύο πεδίων.

3.   Να έχει διακριτική ικανότητα μεγάλου πεδίου, της τάξης των 2 lpm.

4.   Να αναφερθεί η μέγιστη μήτρα λήψης, προς αξιολόγηση.

5.   Να διαθέτει DQE,  60%  τουλάχιστον.

6.   Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της δόσης (DAP).

7.   Να διαθέτει σύστημα επικέντρωσης με laser.

Δ.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

1.   Να συνοδεύεται από  τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, ο οποίος θα περιλαμβάνει δυο (2) επίπεδες οθόνες  ≥ 18΄.Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των οθονών.

2.     Να υπάρχει ρύθμιση των οθονών ή της οθόνης στην επιθυμητή για το χρήστη θέση.

3.   Να διαθέτει υπολογιστικό σύστημα με τελευταίας γενιάς επεξεργαστή, σύγχρονης τεχνολογίας, και ικανή μνήμη RAM για την απρόσκοπτη λειτουργία του C - ARM.  Να δοθούν λεπτομερή στοιχεία.

4.    Το συγκρότημα να περιλαμβάνει ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκλησης ≥ 30.000 εικόνων, ανεξαρτήτως μεγέθους μήτρας αποθήκευσης.

5.     Να διαθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω θύρας USB 2.0.

6.   Θα εκτιμηθεί εάν διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων/εικόνων μέσω ασύρματου δικτύου (WiFi).

7.    Να συμπεριλαμβάνεται, στο προσφερόμενο συγκρότημα, μονάδα CD-R /DVD για την εγγραφή εικόνων σε DICOM, TIFF, AVI format.

8.  Ταυτόχρονη παρουσίαση πολλαπλών εικόνων ≥15 και ικανότητα αποθήκευσης ακτινοσκοπικών εικόνων,  χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία λήψεων.

9.  Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς καταγραφής δυναμικών εικόνων. Να αναφερθεί η διάρκεια καταγραφής τής κάθε δυναμικής ακολουθίας ακτινοσκοπικών εικόνων, ανάλογα με τη συχνότητα του παλμού επιλογής.

10.  Να διαθέτει ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση και κατακράτηση της τελευταίας ακτινοσκοπικής εικόνας (last image hold).

11.  Να έχει δυνατότητα επέκτασης με τις παρακάτω δυνατότητες λειτουργίας: Αφαιρετική Αγγειογραφία (DSA) πραγματικού χρόνου (real time) για εξετάσεις αγγείων (π.χ. καρωτίδων), αγγειολογικές επεξεργασίες όπως τεχνική οριοθέτησης (land-marking και pixel shift), και χαρτογραφήσεις για τοποθέτηση καθετήρων (roadmap).

12.  Να προσφερθεί ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης και ανάδειξης της ακτινοβολίας (DAP) για συνεχή έλεγχο από το προσωπικό του εργαστηρίου.

13. Να αναφερθούν τεκμηριωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας και μείωσης της ακτινοβολίας . Θα ληφθούν αναλογικά υπόψη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

14.  Να πειλαμβάνει  μεγάλο αριθμό ανατομικών προγραμμάτων και βάση δεδομένων ασθενών.  Να δοθεί πλήρης περιγραφή, προς αξιολόγηση.

15. Να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και βάρους, τόσο το στατώ όσο και ο σταθμός, ώστε να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις στο χώρο του χειρουργείου. Να αναφερθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του.

16.  Να αναφερθούν, προς αξιολόγηση, αναλυτικά τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά του C – arm.

Α/Α 5: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΤΕΜ.2)

1.   Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V 50Hz.

2.   Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής, Νευροχειρουργικές, Οφθαλμολογικές, Ω.Ρ.Λ, Γυναικολογικές και Ορθοπεδικές.

3.   Να είναι ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας ή συνδυασμός τους.

4.  Να δέχεται ασθενείς, βάρους 350 κιλών τουλάχιστον, αφενός για την ασφάλεια των ασθενών και αφετέρου για  αντοχή των τραπεζών στη  μακροχρόνια χρήση.

5.   Να δέχεται μπαταρίες,  (θα είναι ενσωματωμένες στη χειρουργική τράπεζα), έτσι ώστε να εξακολουθεί να λειτουργεί και μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι μπαταρίες, μετά από πλήρη φόρτιση, να μπορούν να έχουν αυτονομία, διάρκειας αντίστοιχης 50 περίπου επεμβάσεων. Θα φορτίζονται αυτόματα από ενσωματωμένο τροφοδοτικό.

6.   Να είναι τροχήλατη, με ενσωματωμένους στη βάση αντιστατικούς τροχούς, που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση της τράπεζας προς κάθε κατεύθυνση,  στο χώρο του χειρουργείου.

7.   Θα διαθέτει σύστημα φρένων το οποίο θα ελέγχεται από χειροπληκτρολόγιο. Μετά την ενεργοποίηση του να επιτυγχάνεται πλήρης ακινητοποίηση της χειρουργικής τράπεζας.

8.   Η επιφάνεια να διαθέτει ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των εξαρτημάτων. Να είναι πλήρως ακτινοδιαπερατή και να μπορεί να συνεργάζεται με όλων των τύπων τα ακτινολογικά μηχανήματα. Να φέρει ειδικό μηχανισμό στήριξης ακτινολογικών κασετών.

9.   Η χειρουργική επιφάνεια να είναι διαιρούμενη τουλάχιστον σε έξι αρθρωτά τμήματα:

α)  Τμήμα κεφαλής.

β)   Τμήμα άνω πλάτης.

γ)   Τμήμα κάτω πλάτης.

δ)   Τμήμα πυελικής θέσης.

ε)  Δυο τμήματα ποδιών που το καθένα να ρυθμίζεται χωριστά, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε  επέμβασης.

10.    Να έχει τη δυνατότητα μετατροπής σε τράπεζα ηλώσεων, με την προσθήκη κατάλληλων εξαρτημάτων.

11.  Όλα τα μέρη της τράπεζας να αποσυναρμολογούνται ώστε να δύναται να καθαριστούν και να απολυμανθούν.

12.    Να φέρει αντιστατικό αφρώδες στρώμα, φιλικό προς τον ασθενή, ακτινοδιαπερατό και ανθεκτικό στην καθαριότητα και στην απολύμανση.

13.    Η τράπεζα να διαθέτει στον κορμό της ενσωματωμένο πληκτρολόγιο το οποίο θα λειτουργεί μέσω ενός δευτερεύοντος κυκλώματος, ως εφεδρικό σύστημα λειτουργίας, σε περίπτωση βλάβης του πρωτεύοντος κυκλώματος.

14.  Το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο του κορμού να διαθέτει ένδειξη για σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας αλλά κι ένδειξη κατάστασης των μπαταριών.

15.     Ο χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι δυνατός από το ενσωματωμένο χειριστήριο της κολώνας.

16.     Η λειτουργία της τράπεζας να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστές.

17.     Όλες οι λειτουργίες της τράπεζας να εκτελούνται από τα:

α)  Ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο.

β)  Ποδοδιακόπτη.

18.   Η τράπεζα θα συνοδεύεται,  απαραιτήτως, από ενσύρματο χειριστήριο. Τα υπόλοιπα να προσφερθούν κατ’επιλογή.

19.   Το ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο να είναι αδιάβροχο και κατασκευασμένο από αντιστατικό υλικό, εύκολο και φιλικό προς το χρήστη.

20.   Το ενσύρματο χειριστήριο να διαθέτει, επιπλέον όλων των πλήκτρων χειρισμού, και πλήκτρα για συγκεκριμένες θέσεις επεμβάσεων, όπως Flex και πλήκτρο για ευθυγράμμιση (O position).

21.    Να έχει ολικό μήκος, μαζί με το στήριγμα κεφαλής, 210cm και χωρίς το στήριγμα κεφαλής  170cm, περίπου. Το πλάτος του θα είναι 50cm.

22.    Τα όρια κινήσεων που επιτυγχάνονται από το χειροπληκτρολόγιο να είναι:

α)   Ύψος 70cm – 100 cm, τουλάχιστον.

β)   Trendelemburg 25 ο  τουλάχιστον.

γ)   Anti-trenbeleburg 25 ο  τουλάχιστον.

δ)   Πλευρική κλίση 20 ο  τουλάχιστον.

ε)   Πλάτης  +60ο  έως -30ο,  περίπου.

στ)  Ποδιών από  +10ο  έως -85ο τουλάχιστον, με δυνατότητα αφαίρεσης τους, ώστε να  προσαρμόζονται και άλλα εξαρτήματα. Η ταυτόχρονη κίνηση των ποδιών θεωρείται απαραίτητη.

23.   Οριζόντια μετακίνηση της επιφάνειας κατά το διαμήκη άξονα, 20 cm τουλάχιστον ή μέσω έκκεντρης στήριξης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία της τράπεζας με το C-ARM σε όλο της το μήκος, και για τις δύο λύσεις.

24.    Να εκτελεί τις παρακάτω χειροκίνητες κινήσεις:

α)   Κλίση τμήματος κεφαλής άνω +40° και κάτω -40° μοίρες, τουλάχιστον.

β)   Αφαίρεση διαιρούμενου τμήματος ποδιών.

γ)   Άνοιγμα του κάθε τμήματος των ποδιών κατά 60°, τουλάχιστον.

25.    Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας κατά τη μετακίνηση της τράπεζας.  Να περιγραφεί.

26.    Κατά τη μετακίνηση της τράπεζας να μπορεί να εκτελεί κινήσεις Trendelenburg και Anti-trendelenburg,  όταν αυτές επιβάλλονται λόγω της κατάστασης του ασθενούς (shock move).

27.    Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα:

α)  Δύο (2) στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας, ρυθμιζόμενα μέσω σπαστού βραχίονα, με σύστημα ταχείας εμπλοκής στις πλαϊνές ράγες της χειρουργικής τράπεζας, αυξομειούμενου ύψους, κατάλληλα για ύπτια, πρηνή και πλάγια θέση του ασθενούς.

β)    Ένα (1) αναισθησιολογικό τόξο με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.

γ)    Δύο (2) πλαϊνά στηρίγματα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους (1 επίπεδο, 1 κοίλο).

δ)    Έναν (1) ιμάντα πρόσδεσης σώματος.

28.   Να παραδοθεί, επιπλέον, για τη μία μόνο χειρουργική τράπεζα κι ένα σύστημα ορθοπεδικής έκτασης προσθαφαιρούμενο, εναέριας προσαρμογής για την άνετη προσέγγιση του C-ARM και για επεμβάσεις μηρών σε ύπτια θέση, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)  Προσαρμογέα ορθοπεδικής έκτασης. Το μέρος του προσαρμογέα που βρίσκεται κάτω από το   τμήμα λεκάνης θα πρέπει απαραίτητα να είναι πλήρως ακτινοδιαπερατό κατά 360° .

β)  Μαξιλαράκι υποστήριξης λεκάνης.

γ)   Δύο μπάρες διπλής άρθρωσης.

δ)   Μία μπάρα επέκτασης μεσαίου μεγέθους.

ε)   Μία μπάρα επέκτασης μεγάλου μεγέθους.

στ)  Μία δοκός εφελκυσμού.

ζ)  Δύο μηχανισμούς ατράκτου έλξης. Ο μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει, απαραιτήτως, να έχουν τη δυνατότητα περιστροφής οριζοντίως και καθέτως. Αλλά και τη δυνατότητα, πέραν της μικρομετρικής ρύθμισης κατά 20 εκατοστά τουλάχιστον, και της  μακρομετρικής, κατά 20 εκατοστά, επίσης.

η)   Δύο δερμάτινα σανδάλια (αριστερό – δεξί).

θ)   Πλευρική ράγα με τον αντίστοιχο προσαρμογέα.

ι)    Στήριγμα ποδιού τύπου Goepel με τον αντίστοιχο σφιγκτήρα.

κ)  Ειδικό τροχήλατο αποθήκευσης και μεταφοράς της ορθοπεδικής έκτασης, εργονομικού σχεδιασμού.

λ)    Τμήμα ώμων τριών μερών, εκ των οποίων τα δύο πλαϊνά να αποσπώνται για επεμβάσεις ώμου.

μ)  Τμήμα κεφαλής σχήματος πετάλου δύο μερών, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης,  προσαρμοζόμενα στο τμήμα των ώμων.

ν) Επιφάνεια χειρουργικής άκρας χειρός, διαστάσεων 650x250mm περίπου, με σφιγκτήρα προσαρμοζόμενη επί της χειρουργικής επιφάνειας.

29.   Να παραδοθεί, ακόμη, για τη μία μόνο χειρουργική τράπεζα, ένα ζευγάρι υποποδίων (τύπου μπότας), για υπέρβαρους ασθενείς ,  με προστασία της περόνης.

30.   Να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να προσαρμοστούν στην τράπεζα με την αντίστοιχη για κάθε ένα από αυτά τιμή .

31.   Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Α/Α 6:  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΤΕΜ 2.481)

Τα χειρουργικά εργαλεία να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές, σύμφωνα με τα επίσημα πιστοποιητικά του κατασκευαστών:

1.   Να είναι κατασκευασμένα από τύπο ανοξείδωτου χάλυβα, κατάλληλο για την κατασκευή χειρουργικών εργαλείων.

2.   Να κατατεθούν πιστοποιητικά ανάλυσης των μετάλλων κατασκευής από τους κατασκευαστικούς οίκους.

3. Να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κραμάτων από  τα οποία είναι κατασκευασμένα τα εργαλεία.

4.   Η σύστασή τους να  πληροί τα διεθνή standards  DIN ISO 9001/08 και ISO 13486/12.

5.  Να πιστοποιείται από τον οίκο κατασκευής τους η αντοχή τους στη συνεχή αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού (1340C).

6.   Να αναγράφεται πάνω σε κάθε ένα εργαλείο ο κωδικός του, ο οίκος κατασκευής, ο αριθμός σειράς του, το λογότυπο του Νοσοκομείου (GN DRAMAS) και το έτος παραλαβής και κατασκευής του.

7.   Να είναι χρώματος ματ για αποφυγή αντανάκλασης του φωτός.

8.   Να έχουν άριστο φινίρισμα.

9.   Οι αρθρώσεις τους να ανοιγοκλείνουν μαλακά.

10.  Να συλλαμβάνουν σταθερά.

11.  Να μην έχουν κοφτερά σημεία στο φινίρισμα.

12.  Τα σκέλη των αιμοστατικών λαβίδων να καταλήγουν σε οπή, για μεγαλύτερη ελαστικότητα.

13.   Να κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα για την αξιολόγησή τους.

14.   Η κατασκευάστρια εταιρεία να παρέχει Εγγύηση Καλής  Λειτουργίας για επτά (07)  τουλάχιστον έτη με ρήτρα αντικατάστασής τους σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής κατά τη διάρκεια της Εγγύησης.

15.   Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος του οίκου κατασκευής.

16.   Όλα τα  ΣΕΤ  πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής για λόγους ομοιογένειας και ομοιομορφίας. Να προσφερθούν στο σύνολό τους.

17.  Τα είδη της ενότητας  ΔΙΑΦΟΡΑ (Α έως Η)  δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου οίκου, ωστόσο πρέπει να προσφερθούν για το σύνολο της κάθε υποκατηγορίας.

18.  Τα είδη της ενότητας  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ    δεν είναι απαραίτητο  να είναι του ιδίου οίκου, ωστόσο πρέπει να προσφερθούν στο σύνολό τους.

19.  Τα είδη της ενότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου οίκου, ωστόσο πρέπει να προσφερθούν στο σύνολό τους.

20.  Οι τιμές πρέπει να δίδονται συγκεντρωτικά για κάθε κατηγορία  ΣΕΤ,  ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ  KAI  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ .  Έτσι, θα χρησιμοποιηθούν για την Οικονομική Αξιολόγηση.

21.   Να επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα αποδεχθεί την εκτέλεση της της συγκεκριμένης προμήθειας.

| 1 | ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟ TEMAXIA 4 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Χειρουργική λαβίδα Potts-Smith 1:2 250 mm | 1 |
| 2 | Ανατομική λαβίδα Potts-Smith 250 mm | 1 |
| 3 | Ανατομική λαβίδα Potts-Smith 180 mm | 1 |
| 4 | Χειρουργική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 5 | Χειρουργική λαβίδα WAUGH 20cm | 1 |
| 6 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 250 mm | 1 |
| 7 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 8 | Λαβές μαχαιριδίων Νο 4 | 2 |
| 9 | Λαβή λεπτή μαχαιριδίου Νο 7 | 1 |
| 10 | Λαβή λεπτή κυρτή μακριά μαχαιριδίου Νο 7 | 1 |
| 11 | Ρουχολαβίδες BACKHAUS 130 mm | 12 |
| 12 | Λαβίδες ROCHESTER-PEAN κυρτές 160 mm | 2 |
| 13 | Λαβίδες ROCHESTER-PEAN κυρτές 180 mm | 2 |
| 14 | Λαβίδα ισχυρή ROCHESTER-PEAN κυρτή 22,5 cm | 2 |
| 15 | Λαβίδες ευθείες MOSQUITOS 12 cm | 8 |
| 16 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS 12 cm | 8 |
| 17 | Λαβίδες ALLIS 21 cm | 2 |
| 18 | Λαβίδες ALLIS 25/0,85 cm ατραυματικές | 2 |
| 19 | Καρδιολαβίδες κυρτές FOERSTER-BAL/GER 245 mm | 2 |
| 20 | Καρδιολαβίδα ευθεία FOERSTER-BAL/GER 250 mm | 1 |
| 21 | Λαβίδες αιμοστατικές και παρασκευαστικές dissecteur LAHEY 185 mm | 2 |
| 22 | Λαβίδες Λαβίδες αιμοστατικές και παρασκευαστικές dissecteur MIXTER 230 mm | 2 |
| 23 | Λαβίδες κυρτές KOCHER 18,5cm | 6 |
| 24 | Λαβίδα BABCOCK 21 cm | 2 |
| 25 | Λαβίδες κυρτές ADSON 180 mm | 2 |
| 26 | Λαβίδες κυρτές ADSON 240 mm | 2 |
| 27 | Λαβίδες κυρτές KELLY 140 mm | 6 |
| 28 | Βελονοκάτοχο ισχυρό MASSON 26,5cm | 1 |
| 29 | Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 21 cm | 1 |
| 30 | Βελονοκάτοχο λεπτό DE BAKEY 24 cm | 1 |
| 31 | Ψαλίδι METZENBAUM-NELSON 25 cm | 1 |
| 32 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 20 cm | 1 |
| 33 | Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 34 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 35 | Ψαλίδι METZENBAUM ευθύ 18 cm | 1 |
| 36 | Άγγιστρα FARABEUF 150 mm | 2 |
| 37 | Άγγιστρα MICULICZ (90 x 55 mm) 26 cm | 1 |
| 38 | Άγγιστρα MICULICZ (125 x 50 mm) 25cm | 1 |
| 39 | Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer 28,5 | 1 |
| 40 | Διαστολέας κοιλιάς BALFOUR (λάμες 60 mm) | 2 |
| 41 | Μπωλ (διάμετρος 147x50 mm 0,4 lit) | 1 |
| 42 | Νεφροειδές 25 cm | 1 |
| 43 | Λαβίδες κυρτές HALSTEAD 185 mm | 2 |
| 44 | Λαβίδες κυρτές HALSTEAD 200 mm | 2 |
| 45 | Λαβίδες κυρτές BRIDGE 275 mm | 2 |
| 46 | Ψαλίδια χοληδόχου πόρου POTTS (γωνιώδη 45ο) 19 cm | 2 |
| 47 | Λιθολαβίδα χοληδόχου DESJARDINS 23 cm FIG 2 | 1 |
| 48 | Λιθολαβίδα κυρτή χοληδόχου RANDALL 21 cm FIG 2 | 1 |
| 49 | Αγγειολαβίδα μεγάλου ανοίγματος SATINSKY 265 mm | 1 |
| 50 | Αγγειολαβίδα HARKEN 240 mm | 1 |
| 51 | Κουτί αποστείρωσης , με φίλτρο στο κάλυμμα πολλαπλών χρήσεων, ασφάλεια στο κλείσιμο, ετικέτα μεταλλική, διαστάσεων 600 x 300 x 110 mm | 1 |
| 52 | Σχάρα αποστείρωσης, ανοξείδωτη 480 x 250 x 60 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 106 |

| 2 | ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ TEMAXIA 4 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Χειρουργική λαβίδα Potts-Smith 1:2 δόντια 250 mm | 1 |
| 2 | Ανατομική λαβίδα Potts-Smith 1:2 δόντια 250 mm | 1 |
| 3 | Χειρουργική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 4 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 250 mm | 1 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 6 | Λαβές μαχαιριδίου Νο 4 | 2 |
| 7 | Λαβές μαχαιριδίου Νο 7 | 1 |
| 8 | Ψαλίδι METZENBAUM 250 mm | 1 |
| 9 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 140 mm | 1 |
| 10 | Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 140 mm | 1 |
| 11 | Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 205 mm | 2 |
| 12 | Βελονοκάτοχο DeBakey 240 mm | 1 |
| 13 | Τολυπολαβίδα FOERSTER-BALLENGER 180 mm | 1 |
| 14 | Λαβίδες ALLIS 210 mm | 2 |
| 15 | Λαβίδες BABCOCK 210 mm | 2 |
| 16 | Λαβίδα ευθεία ΡΕΑΝ 165 mm | 1 |
| 17 | Λαβίδες ευθείες ισχυρές ΡΕΑΝ 130 mm | 4 |
| 18 | Λαβίδα ROCHESTER-PEAN κυρτή 160 mm | 1 |
| 19 | Λαβίδες ευθείες ΚOCHER 140 mm | 6 |
| 20 | Λαβίδες κυρτές KELLY 140 mm | 4 |
| 21 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS | 8 |
| 22 | Ρουχολαβίδες BACKHAUS 130 mm | 6 |
| 23 | Λαβίδα Dissecteur 200 mm Kantrowitz | 1 |
| 24 | Λαβίδα Dissecteur 240 mm (9 ½'') Kantrowitz | 1 |
| 25 | Λαβίδα κυρτή ADSON 180 mm | 2 |
| 26 | Άγγιστρα FARABEUF 150 mm | 2 |
| 27 | Mπωλ (διάμετρος 150 Χ 65 mm ,0,5 lit) | 1 |
| 28 | Νεφροειδές 250 mm | 1 |
| 29 | Κουτί αποστείρωσης με φίλτρο π.χ στο κάλυμμα, ασφάλεια στο κλείσιμο, ετικέτα μεταλλική, διαστάσεων 300 x 300 x 110 mm | 1 |
| 30 | Σχάρα αποστείρωσης ανοξείδωτη 240 x 240 x 44 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 61 |

| 3 | ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ TEMAXIA 2 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Λαβίδα θυριδωτή κυρτή 18 cm FOESTER | 1 |
| 2 | Λαβίδα ALLIS 5 X 6 δόντια 15,5 cm | 1 |
| 3 | Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR 20,5 cm | 1 |
| 4 | Λαβίδα κυρτή 14 cm KELLY | 2 |
| 5 | Λαβίδα MOSQUITOS 12 cm κυρτή | 4 |
| 6 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 4 | 1 |
| 7 | Λαβίδα χειρουργική 20,5 cm 1 Χ 2 δόντια | 1 |
| 8 | Λαβή χειρουργική 14,5 cm 1 Χ 2 δόντια | 1 |
| 9 | Λαβίδα ανατομική 14,5 cm | 1 |
| 10 | Άγγιστρα FARABEUF 12 cm | 2 |
| 11 | Λαβίδα LAHEY 19,5 cm γωνιώδης | 1 |
| 12 | Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18,5 cm κυρτή | 2 |
| 13 | Κάψα ανοξείδωτη 0,4 LITR | 1 |
| 14 | Ρουχολαβίδα BACKHAUS 13 cm | 4 |
| 15 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18 cm | 1 |
| 16 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 17 | Κυτίο αποστείρωσης 300 x 300 x 110, με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 18 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 251 x 44 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 27 |

| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| Α | ΑΓΚΙΣΤΡΑ |
| 1 | Πλήρες σετ αυτόματου άγκιστρου Kirschner, στεφάνη τετράγωνη μεγάλη με βάλβες | 2 |
| 2 | Πλήρες σετ αυτόματου άγκιστρου Kirschner, στεφάνη οβάλ, μεγάλη με βάλβες | 2 |
| 3 | Άγκιστρα δέρματος με ένα δόντι τύπου Volkmann | 2 |
| 4 | Άγκιστρα δέρματος με δύο δόντια τύπου Volkmann | 2 |
| 5 | Αυτόματα Άγκιστρα δέρματος με τέσσερα δόντια μικρό, τύπου Adson | 2 |
| 6 | Αυτόματα Άγκιστρα δέρματος με τέσσερα δόντια, μεγάλο σπαστό | 2 |
| 7 | Άγγιστρο ST. MARKS ½ (330mm13''/8'') 178 Χ 60 | 4 |
| 8 | Άγγιστρο ST. MARKS ½ (330mm13''/8'') 174 Χ 60, με γωνίωση | 2 |
| 9 | Άγγιστρο RICHARSON -EASTMANN | 4 |
| 10 | Άγγιστρο ROCHARD | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 23 |
| Β | ΜΗΛΕΣ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ |
| 1 | Μήλη LOCKHART-MUMMERY 165 mm με ελαία, λεπτές, ευθεία | 2 |
| 2 | Μήλη LOCKHART-MUMMERY 165 mm με ελαία, λεπτές, κυρτή 45ο | 2 |
| 3 | Μήλη LOCKHART-MUMMERY 165 mm με ελαία, λεπτές, κυρτή 90ο | 2 |
| 4 | Μήλες Nelaton | 4 |
| 5 | Μήλες με διπλή ελαία | 4 |
| 6 | Μήλες BRODIE 200 mm, αυλακωτές λεπτές | 2 |
| 7 | Μήλες BRODIE 190 mm, αυλακωτές μεσαίες με αγκύλη | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
| Γ | ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ- ΧΡΥΣΑ (ΔΙΑΜΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΑΒΗΣ) |
| 1 | Βελονοκάτοχα converse 130 mm (5 1/8) | 4 |
| 2 | Βελονοκάτοχα DeBakey 250 mm (10'') | 4 |
| 3 | Βελονοκάτοχα DeBakey 320 mm (10''), με γωνίωση | 2 |
| 4 | Βελονοκάτοχα Bossemann 300 mm (10''), με γωνίωση | 2 |
| 5 | Βελονοκάτοχα Castro | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 13 |
| Δ | ΨΑΛΙΔΙΑ -ΧΡΥΣΑ |
| 1 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 180 mm (7'') | 6 |
| 2 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 200 mm (7'') | 2 |
| 3 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 240 mm (7'') | 2 |
| 4 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 250-350 mm | 2 |
| 5 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό με γωνίωση για ορθό, 250-350 mm | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 14 |
| Ε | ΛΑΒΙΔΕΣ- ΧΡΥΣΑ |
| 1 | Χειρουργικές λαβίδες 200mm (8'') Standard pattern | 6 |
| 2 | Ανατομική λαβιδα De Bakey 350 mm (14'') (intrument for Deep Rectum surgery) | 2 |
| 3 | Λαβίδες ανατομικές DE BAKEY 200 mm 2,8 | 4 |
| 4 | Ανατομική λαβίδα DE BAKEY 240 mm 2,8 – (9 ½) | 6 |
| 5 | Λαβίδες ανατομικές, με γωνίωση, DE BAKEY 240 mm 2,8 – (9 ½) | 4 |
| 6 | Λαβίδα John Hopkins 240 mm, τοποθέτησης και αφαίρεσης bulldog | 1 |
| 7 | Mini Bulldog klemmen clamps clover total length 52mm (2'') length of jaw serration 20mm 20 (¾) | 4 |
| 8 | Mini bildy clamps De Bakey total length 98 mm (4'') | 2 |
| 9 | Λαβίδα Dissecteur 240 mm Kantrowitz | 2 |
| 10 | Λαβίδα Dissecteur 200 mm Kantrowitz | 2 |
| 11 | Λαβίδα Dissecteur 160 mm Kantrowitz | 2 |
| 12 | Λαβίδα Wertheim 235 mm (9 1/4'') | 2 |
| 13 | Micro Fortaps with slat handle 250 mm (10'') | 2 |
| 14 | Delicate Tisse forceps Waugh 250 mm (10'') | 2 |
| 15 | Λαβίδες αναστόμωσης σιγμοειδούς Sigmoid anastomosis forceps Loyd-Davi 315 mm (12 ½'') | 2 |
| 16 | Λαβίδες αναστόμωσης ορθού σιγμοειδούς Kersting 270 mm | 2 |
| 17 | Λαβίδες κυρτές Bengolea 250 mm | 4 |
| 18 | Λαβίδες Pittsburg 260 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 50 |
| ΣΤ | ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
| 1 | Ψαλίδι Metzebaum 160 mm με διπολική διαθερμία | 4 |
| 2 | Ψαλίδι Metzebaum 200 mm με διπολική διαθερμία | 4 |
| 3 | Ψαλίδι Metzebaum 240 mm με διπολική διαθερμία | 2 |
| 4 | Ανατομικές λαβίδες 160 mm με διπολική διαθερμία | 4 |
| 5 | Ανατομικές λαβίδες 200 mm με διπολική διαθερμία | 4 |
| 6 | Ανατομικές λαβίδες 240 mm με διπολική διαθερμία | 2 |
| 7 | Ανατομικές λαβίδες κυρτές 200 mm με διπολική διαθερμία | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 22 |
| Ζ | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΗΠΤΙΚΟΥ |
| 1 | Χειρουργικές λαβίδες λεπτές micro Adson 120 mm, για Μικροχειρουργική - πρόσωπο | 20 |
| 2 | Χειρουργικές λαβίδες λεπτές micro Adson 150 mm, για Μικροχειρουργική - πρόσωπο | 10 |
| 3 | Χειρουργικές λαβίδες λεπτές με γωνίωση micro Adson 120-150 mm, για Μικροχειρουργική - πρόσωπο | 2 |
| 4 | Ανατομικές λαβίδες λεπτές με γωνίωση Adson 120 mm για Μικροχειρουργική - πρόσωπο | 20 |
| 5 | Ανατομικές λαβίδες λεπτές Adson 120 mm για Μικροχειρουργική - πρόσωπο | 2 |
| 6 | Άγκιστρα δέρματος με ένα δόντι, τύπου GUTHRIE | 2 |
| 7 | Άγκιστρα δέρματος με δύο δόντια, τύπου ROLLET | 2 |
| 8 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 140 mm | 4 |
| 9 | Ψαλίδι Metzebaum κυρτό 160 mm | 4 |
| 10 | Βελονοκάτοχα Halsey130 | 4 |
| 11 | Βελονοκάτοχα Webster 120 | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 72 |
| Η | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ |
| 1 | Μονόδοντη Pozzi 255mm (10'') | 2 |
| 2 | Άγγιστρο Penfeild 290mm (11 1/2'') (double – ended, slightly cured) | 2 |
| 3 | Bone Levers μυτερά χούμαν 1/3 κύκλου 160mm (6 1/4'') | 4 |
| 4 | Μυτερά χούμαν 220 mm (8 3/4'') | 4 |
| 5 | Μυτερά χούμαν 315 mm (12 1/2'') | 4 |
| 6 | Σφυρί Bergmann 245 mm (9 3/4'') | 4 |
| 7 | Αποκολλητήρας Pennybaker 165 mm (6 ½'') | 2 |
| 8 | Κατσαβίδι για βίδες μικρών καταγμάτων 3,5 mm | 2 |
| 9 | Εξάρτημα σταθεροποίησης βίδας 3,5 | 1 |
| 10 | Κατσαβίδι για βίδες cannulated 7,0 mm | 1 |
| 11 | Συρματοδέτης 220mm (8 3/4'') for wires up to 1,0 d.am | 2 |
| 12 | Πένσες 190 mm (7 1/2'') | 4 |
| 13 | Κόφτης 235 mm (9 1/2'') | 2 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 34 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | 246 |

| 5 | ΣΕΤ ΦΙΣΤΟΥΛΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Ψαλίδι χοντρό κυρτό μεσαίο | 1 |
| 2 | Ψαλίδι μικρό κυρτό | 1 |
| 3 | Ψαλίδι μικρό ευθύ | 1 |
| 4 | Χειρουργική λαβίδα | 2 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα | 1 |
| 6 | Λαβίδα MOSQUITOS 12cm κυρτή | 4 |
| 7 | Λαβίδα MOSQUITOS 12cm ευθεία | 4 |
| 8 | Αιμοστατική κυρτή | 1 |
| 9 | Βελονοκάτοχο | 1 |
| 10 | Ρουχολαβίδα BACKHAUS 13cm | 4 |
| 11 | Λαβή μαχαιριδίου μικρή | 1 |
| 12 | Άγγιστρο οξύ αυτόματο | 1 |
| 13 | Χειρουργική λαβιδα GOMEL | 1 |
| 14 | Μπωλάκι μεζούρα | 1 |
| 15 | Λαβίδα ραμμάτων GEUDER | 1 |
| 16 | Βελονοκάτοχο GEUDER | 1 |
| 17 | Ψαλίδι METZENBAUM | 1 |
| 18 | Ψαλίδι VANES ψιλό | 2 |
| 19 | Λαβίδα ανατομική | 1 |
| 20 | Κυτίο αποστείρωσης 300 x 300 x 110 mm , με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 21 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 251 x 44 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 32 |

| 6 | ΣΕΤ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Μήλη οδηγός Kocher 16,5 cm | 1 |
| 2 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS | 6 |
| 3 | Χειρουργική λαβίδα Potts-Smith 1:2 δόντια 18 mm | 1 |
| 4 | Ανατομική λαβίδα Potts-Smith 18 mm | 1 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα Cushing 180 mm | 1 |
| 6 | Βελονοκάτοχο de Bakey χρυσό 23 mm | 1 |
| 7 | Λαβίδα Lahey 190 mm | 2 |
| 8 | Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer 28,5 | 1 |
| 9 | Ρύγχος αναρρόφησης Frazier r 15,5 γωνιώδες | 1 |
| 10 | Λαβίδα κυρτή ADSON 180 mm | 1 |
| 11 | Ρουχολαβίδες Backhaus 14 | 4 |
| 12 | Λαβή λεπτή μαχαιριδίου Νο 7 | 1 |
| 13 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 4 | 1 |
| 14 | Λαβίδα baby Mixter dissecteur 18 cm | 2 |
| 15 | Ψαλίδι Metzenbau Baby κυρτό 145 χρυσό | 1 |
| 16 | Ψαλίδι Toennis-Adson κυρτό 145 χρυσό | 1 |
| 17 | Κυτίο αποστείρωσης 275 x 275 x 100, με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 18 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 258 x 50 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 29 |

| 7 | ΣΕΤ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Οστεάγρα Lane 33 cm | 1 |
| 2 | Πριόνι Charriere 27 cm | 2 |
| 3 | Οστετόμος ευθύς stille-Luer 22 cm | 1 |
| 4 | Αποκολλητήρας Lambotte 20 cm | 1 |
| 5 | Λίμα οστών Beyonet 24 cm | 1 |
| 6 | Οστεοψαλίδα γωνιωτή Liston 26,5 cm | 1 |
| 7 | Μαχαιρίδιο ανοξείδωτο Catlin 22 cm | 1 |
| 8 | Λαβίδα κυρτή Adson 18,5 cm | 1 |
| 9 | Κάψα ανοξείδωτη 1 lit | 1 |
| 10 | Νεφροειδές ανοξείδωτο 25 cm | 1 |
| 11 | Άγκιστρο 60x20 Langenbeck 23 cm | 2 |
| 12 | Άγκιστρο 40x40 Israel 25 cm 4 δοντιών | 2 |
| 13 | Κυτίο αποστείρωσης 275 x 275 x 100 mm, με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 14 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 258 x 50 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 17 |

| 8 | ΣΕΤ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Λαβίδα LAHEY 19,5 cm, γωνιώδης | 1 |
| 2 | Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18,5cm, κυρτή | 4 |
| 3 | Ρουχολαβίδα BACKHAUS 13 cm | 4 |
| 4 | Λαβίδα αιμοστατική Pean 16 cm | 2 |
| 7 | Λαβίδα αιμοστατική Pean 23 cm | 1 |
| 5 | Λαβίδα κυρτή 14 cm, KELLY | 2 |
| 6 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 25 cm | 1 |
| 8 | Λαβίδα κυρτή Adson 14 cm | 2 |
| 9 | Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer 28,5 cm | 1 |
| 10 | Κυτίο αποστείρωσης 275 x 275 x 100, με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 11 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 258 x 50 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 20 |

| 9 | ΣΕΤ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Ανατομική λαβίδα Potts-Smith 1:2, 20 mm | 1 |
| 2 | Χειρουργική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 3 | Χειρουργική λαβίδα WAUGH 20 cm | 2 |
| 4 | Ανατομική λαβίδα λεπτές Cushing 180 mm | 2 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 180 mm | 2 |
| 6 | Λαβές μαχαιριδίων Νο 4 | 2 |
| 7 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 3 | 1 |
| 8 | Ρουχολαβίδες BACKHAUS 130 mm | 4 |
| 9 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS 12 cm | 4 |
| 10 | Καρδιολαβίδες κυρτές FOERSTER-BAL/GER 245 mm | 2 |
| 11 | Λαβίδες LAHEY 185 mm | 2 |
| 12 | Λαβίδες κυρτές ADSON 180 mm | 4 |
| 13 | Λαβίδες κυρτές KELLY 16 mm | 2 |
| 14 | Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 21cm | 1 |
| 15 | Βελονοκάτοχο λεπτό DE BAKEY 20 cm | 1 |
| 16 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 20 cm | 1 |
| 17 | Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 18 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 19 | Ψαλίδι METZENBAUM ευθύ 18 cm | 1 |
| 20 | Άγγιστρα FARABEUF 150 mm | 2 |
| 21 | Άγγιστρα KOCHER (15 x 20 mm) 25 cm | 2 |
| 22 | Ρύνχος YANKAUER | 1 |
| 23 | Διαστολέας κοιλιάς BALFOUR (λάμες 60 mm) | 2 |
| 24 | Μπωλ (διάμετρος 147 x 50 mm, 0,4 lit) | 1 |
| 25 | Νεφροειδές 25 cm | 1 |
| 26 | Λαβίδες κυρτές HALSTEAD 185 mm | 4 |
| 27 | Bulldog DE BAKEY | 4 |
| 28 | Αγγειολαβίδα baby SATINSKY 15 mm | 2 |
| 29 | Κουτί αποστείρωσης , με φίλτρο στο κάλυμμα πολλαπλών χρήσεων, ασφάλεια στο κλείσιμο, ετικέτα μεταλλική, διαστάσεων 600 x 300 x 110 mm | 1 |
| 30 | Σχάρα αποστείρωσης, ανοξείδωτη 480 x 250 x 60 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 56 |

| 10 | ΣΕΤ ΘΩΡΑΚΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Λαβές μαχαιριδίων Νο 4 κοντή | 1 |
| 2 | Χειρουργική λαβίδα STANDARD 200 mm 1 X 2 δόντια | 2 |
| 3 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 200 mm | 2 |
| 4 | Λαβίδα αιμοστατική Pean 16 cm | 2 |
| 5 | Λαβίδες κυρτές KELLY 16 mm | 2 |
| 6 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS 12 cm | 2 |
| 7 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 20 cm | 1 |
| 8 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 9 | Ρουχολαβίδες BACKHAUS 130 mm | 4 |
| 10 | Λαβίδες LAHEY 185 mm | 1 |
| 11 | Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 21 cm | 1 |
| 12 | Καρδιολαβίδες κυρτές FOERSTER-BAL/GER 245 mm | 1 |
| 13 | Κυτίο αποστείρωσης 275 x 275 x 100 mm , με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 14 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 258 x 50 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 21 |

| 11 | ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Λαβίδα σύλληψης γλώσσας Coll 18 cm | 1 |
| 2 | Λαβίδες κυρτές MOSQUITOS 12 cm | 4 |
| 3 | Χειρουργική λαβίδα STANDARD 200 mm, 1 x 2 δόντια | 2 |
| 4 | Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 21 cm | 1 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα STANDARD 200 mm | 2 |
| 6 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18 cm | 1 |
| 7 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 8 | Λαβίδα θυριδωτή Heywood-Smith 20 cm | 1 |
| 9 | Ανατομική λαβίδα λεπτές Cushing 180 mm | 1 |
| 10 | Λαβές μαχαιριδίων Νο 4, κοντή | 1 |
| 11 | Ρουχολαβίδες BACKHAUS 140 mm | 4 |
| 12 | Καρδιολαβίδες κυρτές FOERSTER-BAL/GER 180 mm | 1 |
| 13 | Μήλη αυλακωτή με στρογγυλό άκρο 16cm | 1 |
| 14 | Κάψα ανοξείδωτη 1 lit | 1 |
| 15 | Κυτίο αποστείρωσης 275 x 275 x 100 , με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 16 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 258 x 50 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 23 |

| 12 | ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Λαβίδα θυριδωτή κυρτή 18 cm FOESTER | 1 |
| 2 | Λαβίδα ALLIS 5 X 6 δόντια 15,5 cm | 1 |
| 3 | Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR 20,5 cm | 1 |
| 4 | Λαβίδα κυρτή 14 cm KELLY | 2 |
| 5 | Λαβίδα MOSQUITOS 12 cm, κυρτή | 4 |
| 6 | Λαβή μαχαιριδίου Νο 4, κοντή | 1 |
| 7 | Λαβίδα χειρουργική 20,5 cm, 1 Χ 2 δόντια | 1 |
| 8 | Λαβίδα χειρουργική 14,5 cm, 1 Χ 2 δόντια | 1 |
| 9 | Λαβίδα ανατομική 14,5 cm | 1 |
| 10 | Άγγιστρα FARABEUF 12 cm | 2 |
| 11 | Λαβίδα LAHEY 19,5 cm, γωνιώδης | 1 |
| 12 | Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18,5 cm, κυρτή | 2 |
| 13 | Κάψα ανοξείδωτη 0,4 LITR | 1 |
| 14 | Ρουχολαβίδα BACKHAUS 14 cm | 4 |
| 15 | Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18 cm | 1 |
| 16 | Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14 cm | 1 |
| 17 | Κυτίο αποστείρωσης 300 x 300 x 110 mm, με φίλτρο πολλαπλών χρήσεων | 1 |
| 18 | Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 251 x 44 mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 27 |

| 13 | ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Νο 1 |
| --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| 1 | Στυλεός νυστεριού Ν. 4 | 1 |
| 2 | Στυλεός νυστεριού Ν. 7 | 1 |
| 3 | Χειρουργική λαβίδα standard 1Χ2 δόντια, 200mm | 1 |
| 4 | Χειρουργική λαβίδα medium 1Χ2 δόντια, 145mm | 1 |
| 5 | Ανατομική λαβίδα standard, 250mm | 1 |
| 6 | Ανατομική λαβίδα standard, 145mm | 1 |
| 7 | Ατραυματική λαβίδα De Bakey, μήκους 200mm και άκρου 2mm | 1 |
| 8 | Ψαλίδι Nelson Metzenbaum, κυρτό, Durogrip, μήκους 285mm | 1 |
| 9 | Ψαλίδι Metzenbaum, κυρτό, μήκους 200mm | 1 |
| 10 | Ψαλίδι Metzenbaum, κυρτό, Durogrip, μήκους 180mm | 1 |
| 11 | Ψαλίδι Mayo, κυρτό, Durogrip, με αμβλέα άκρα, μήκους 170mm | 1 |
| 12 | Ψαλίδι αγγείων Potts - De Martell, με οξέα άκρα, γωνίωσης 45ο και μήκους 185mm | 1 |
| 13 | Βελονοκάτοχο De Bakey, τύπου Durogrip, μήκους 260mm και άκρου 0,4mm | 1 |
| 14 | Βελονοκάτοχο De Bakey, τύπου Durogrip, μήκους 230mm και άκρου 0,4mm | 1 |
| 15 | Βελονοκάτοχο De Bakey, τύπου Durogrip, μήκους 180mm και άκρου 0,4mm | 1 |
| 16 | Βελονοκάτοχο Mayo Hegar, τύπου Durogrip, μήκους 185mm και άκρου 0,5mm | 1 |
| 17 | Βελονοκάτοχο Crile Wood, τύπου Durogrip, μήκους 150mm και άκρου 0,4mm | 1 |
| 18 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Rochester Pean, κυρτή, μήκους 225mm | 2 |
| 19 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Heiss, κυρτή, μήκους 200mm | 2 |
| 20 | Ντισεκτέρ τύπου Mixter, γωνιώδες δεξιά, μήκους 230mm | 1 |
| 21 | Ντισεκτέρ τύπου Mixter, γωνιώδες δεξιά, μήκους 230mm | 1 |
| 22 | Χειρουργική λαβίδα Kocher - Oschner, ευθέα, 1Χ2 δόντια, μήκους 160mm | 1 |
| 23 | Χειρουργική λαβίδα Kocher - Oschner, κυρτή, 1Χ2 δόντια, μήκους 160mm | 1 |
| 24 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Crile, ευθέα, μήκους 160mm | 4 |
| 25 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Crile, κυρτή, μήκους 160mm | 4 |
| 26 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Halsted Mosquito, κυρτή μήκους 125mm | 4 |
| 27 | Αιμοστατική λαβίδα τύπου Halsted Mosquito, ευθέα μήκους 125mm | 4 |
| 28 | Αγγειολαβίδα τύπου Leland - Jones, 190mm, άκρου De Bakey 77mm, γωνιώδης 30ο | 2 |
| 29 | Αγγειολογία τύπου Cooley, παιδιατρική, μήκους 160mm, άκρου De Bakey 30mm, γωνιώδης 60ο | 2 |
| 30 | Ατραυματική αγγειολαβίδα τύπου Derra-Cooley, παιδιατρική, κυρτή, μήκους 175mm, άκρου Cooley, μήκους 80mm, φάρδους 27mm. | 1 |
| 31 | Ατραυματική λαβίδα τύπου Cooley, παιδιατρική, μήκους 170mm, άκρου Cooley 52mm, γωνιώδης 60ο | 1 |
| 32 | Ατραυματική αγγειολαβίδα τύπου Cooley, παιδιατρική, μήκους 170mm, άκρου Cooley, μήκους 72mm, φάρδους 33mm. | 1 |
| 33 | Ατραυματική αγγειολαβίδα τύπου De Bakey, κυρτή, μήκους 190mm, άκρου De Bakey μήκους 90mm. | 2 |
| 34 | Ατραυματική αγγειολογία τύπου De Bakey, κυρτή, μήκους 200mm, άκρου De Bakey μήκους 93mm. | 2 |
| 35 | Ατραυματική αορτολαβίδα τύπου De Bakey, κυρτή, μήκους 280mm, άκρου De Bakey μήκους 85mm. | 1 |
| 36 | Ατραυματική αορτολαβίδα τύπου De Bakey, κυρτή, μήκους 250mm, άκρου De Bakey μήκους 95mm. | 1 |
| 37 | Ατραυματική αορτολαβίδα τύπου De Bakey, κυρτή, μήκους 315mm, άκρου De Bakey μήκους 130mm. | 2 |
| 38 | Ατραυματική λαβίδα αποκλεισμού De Bakey, κυρτή, μήκους 265mm, άκρου τύπου Satinsky, με οδόντωση De Bakey μήκους 95mm και πλάτους 48mm | 2 |
| 39 | Τολυπολαβίδα Backhaus, λυρτή με οξέα άκρα , μήκους 135mm | 6 |
| 40 | Άγγιστρο τύπου Mikulitz, μήκους 250mm, βάθους 121mm και φάρδους 50mm | 2 |
| 41 | Άγγιστρο τύπου US-Army, μήκους 220mm, διπολού άκρου 22X15/39Χ15mm και 26X15/43X15 | 2 |
| 42 | Άγγιστρο τύπου Richardson, μήκους 240mm, βάθους 23mm και φάρδους 20mm | 1 |
| 43 | Άγγιστρο τύπου Richardson, μήκους 240mm, βάθους 47mm και φάρδους 21mm | 1 |
| 44 | Άγγιστρο τύπου Richardson, μήκους 240mm, βάθους 37mm και φάρδους 37mm | 2 |
| 45 | Άγγιστρο νεύρων Cushing, γωνιώδες 90ο αμβλύ, μήκους 280mm και βάθους 6mm | 3 |
| 46 | Άγγιστρο φλέβας Cushing, 250mm, βάθους 11mm και πλάτους 14mm | 1 |
| 47 | Άγγιστρο Deaver, 300mm, fig.3, βάθους 38mm | 1 |
| 48 | Άγγιστρο Deaver, 310mm, fig.4, βάθους 50mm | 2 |
| 49 | Ατραυματικό bulldog clamp, τύπου De Bakey, ευθύ, 125mm, με άκρο οδόντωσης De Bakey μήκους 68mm | 2 |
| 50 | Ατραυματικό bulldog clamp, τύπου De Bakey, κυρτό, 85mm, με άκρο οδόντωσης De Bakey μήκους 31mm | 2 |
| 51 | Ατραυματικό bulldog clamp, τύπου De Base, κυρτό, 115mm, με άκρο οδόντωσης De Bakey μήκους 58mm | 2 |
| 52 | Κηρία Bakes, εύκαμπτο, μήκους 315 mm και άκρου τύπου bile duct 4mm | 4 |
| 53 | Κηρία Bakes, εύκαμπτο, μήκους 315 mm και άκρου τύπου bile duct 5mm | 5 |
| 54 | Ρύγχος αναρρόφησης τύπου Yankauer, μήκους 285mm και άκρου 2mm | 1 |
| 55 | Ρύγχος αναρρόφησης τύπου Fergusson, μήκους 195mm, μήκος εργασίας 110mm και άκρου 3mm | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 96 |

| 14 | ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |
| Λαβίδα χειρουργική standard, 1/2 δόντια, 14,5 cm | 1 |
| Λαβίδα χειρουργική standard 1/2 , δόντια 20 cm | 1 |
| Λαβίδα ανατομική, 20 cm | 2 |
| Λαβή μαχαιριδίου, Νο 4 | 2 |
| Ψαλίδι χειρουργικό MAYO, ευθύ 17 cm | 1 |
| Ψαλίδι MAYO, ευθύ 15 cm | 1 |
| Ψαλίδι χειρουργικό, οξύ, ευθύ 14,5 cm | 1 |
| Ψαλίδι METZENBAUM-NELSON, ευθύ 23 cm | 1 |
| Ψαλίδι γυναικολογικό SIMS, ευθύ 23 cm | 1 |
| Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 20,5 cm | 2 |
| Λαβίδα ρούχων BACKHAUS 13 cm | 6 |
| Λαβίδα θυριδωτή κυρτή SCHROEDER 24,5 cm | 2 |
| Λαβίδα τολυπίων ευθεία SCHOEDER 25 cm | 2 |
| Λαβίδα κυρτή KOCHER 18,8 cm | 4 |
| Λαβίδα ROCHESTER PEAN ευθεία 18 cm | 2 |
| Λαβίδα αιμοστατική ROCHESTER κυρτή 18,5 cm | 2 |
| Άγγιστρο FRITSCH 25 cm, 49 x 61 mm | 2 |
| Άγγιστρο ROUX 16 cm, fig.2 [ΣΕΤ 3 ΤΕΜ] | 2 |
| Νεφροειδές 250 x140 x40 mm | 1 |
| ΜΠΩΛ 400 cc | 1 |
| Κυτίο αποστείρωσης υγρού κλιβάνου 1/1 από ειδικό κράμα μετάλλου και πλαστικού. Φίλτρο πολλαπλών χρήσεων στο καπάκι, ελαφρύ, με ειδικώς σχεδιασμένες χρωματιστές λαβές, διαστάσεων 600 x300 x110. | 1 |
| Σχάρα εργαλείων , κορνίζα κι ετικέτα | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 |
| 15 | ΣΕΤ ΚΝΗΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα χειρουργική 20 cm, 1 x 2 δόντια | 2 |  |
| Λαβίδα ανατομική 20 cm | 1 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 4, 13,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS, ευθεία 12,5 cm | 4 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική PEAN, 14,5 cm ευθεία | 4 |  |
| Αιμοστατική λαβίδα κυρτή, 18 cm, ADSON | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER, 18,5 cm κυρτή | 2 |  |
| Ψαλίδι LEXER, 16 cm κυρτό | 2 |  |
| Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 9 cm | 6 |  |
| Αποκολλητήρας LAMBOTTE 20 mm & 21,5 cm | 1 |  |
| Αποκολλητήρας 15 mm, LAMBOTTE 21,5 cm | 1 |  |
| Οστεοτόμος STILLE-PETERSEN 20,5 cm, κυρτό 16 cm | 1 |  |
| Οστεοψαλίδα ευθεία, 19 cm RUSKIN | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 20 cm | 2 |  |
| Άγγιστρο οστών HOHMANN 43 mm & 23,5 cm | 2 |  |
| Άγγιστρο KOCHER αμβλύ με 6 δόντια | 2 |  |
| Άγγιστρο μοχλός LANGENBERG 20 cm & 16 mm | 2 |  |
| Άγγιστρο LANGENBECK 30 x15 mm | 2 |  |
| Άγγιστρο 60 x18 cm LANGENBECK, 21,5 cm | 2 |  |
| Οστέαγρα 24,5 cm KERN | 2 |  |
| Οστέαγρα LANE 33 cm, με κλείδωμα | 2 |  |
| Οστέαγρα με βίδα ULRICH 28 cm | 1 |  |
| Οστέαγρα 20 cm | 1 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική PEAN – ROCHESTER 22 cm | 1 |  |
| Οστεοτόμος ευθύς 24 cm LAMBOTE | 2 |  |
| Οστεοτόμος LAMBOTTE κυρτός 15mm & 24 cm | 1 |  |
| Μεταλλικό ορθοπεδικό σφυρί 300 gr | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα ROEDER 13.5 cm | 5 |  |
| Εξάγωνο κατσαβίδι 2,5 mm | 1 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,9 LITR | 2 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης 600 x 300 x140 mm | 1 |  |
| Σχάρα αποστείρωσης, διαστάσεων 510 x 250 x 75mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 87 |  |
| 16 | ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Ψαλίδι ιστών κυρτό 20 cm, SIMS | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 20 cm | 2 |  |
| Βελονοκάτοχο 26,5 cm, MASSON ισχυρό | 1 |  |
| Λαβίδα χειρουργική, 20 cm, 1 x 2 δόντια | 2 |  |
| Λαβίδα χειρουργική, 18 cm, POTTS SMITH | 1 |  |
| Λαβίδα ανατομική 20 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 23 cm κυρτό | 1 |  |
| Λαβίδα ανατομική CUSHING 17,5 cm ευθεία | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 18 cm κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι οξύαιχμο JOSEPH κυρτό 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα κυρτή 18,5 cm ADSON | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική ΡΕΑΝ 14,5 cm ευθεία | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 14,5 cm ευθεία | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 14 cm κυρτή | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 22,5 cm ευθεία | 4 |  |
| Λαβίδα MICULITZ 20 cm | 6 |  |
| Αμυγδαλολαβίδα BLOHMKE 20 cm | 2 |  |
| Λαβίδα θυριδωτή ευθεία 25 cm FOERSTER | 2 |  |
| Λαβίδα μονόδοντη BRAUN 26 cm | 2 |  |
| Λαβίδα DISSECTING MIXTER 23 cm | 1 |  |
| Λαβίδα δύδοντη MUSEUX 7mm ευθεία 24 cm | 1 |  |
| Λαβίδα LAHEY 22,5 cm επιμήκους γραμμωτή | 2 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 13 cm | 8 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική ΡΕΑΝ 16 cm κυρτή | 4 |  |
| Αύλακας VALLEIX 25,5 cm | 2 |  |
| Λαβίδα μήτρας COLLIN 26 cm | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS ευθεία 12,5 cm | 4 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 4 | 2 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 7 16 cm | 1 |  |
| Λαβίδα κυρτή WERTHEIM 23 cm, με δόντια | 2 |  |
| Άγγιστρα ROUX, σετ FIG 1 14,5 cm | 1 |  |
| Άγγιστρα ROUX σετ FIG 2 16 cm | 1 |  |
| Άγγιστρα ROUX σετ FIG 3 17 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο κοιλιάς FRITSCH 25 cm, 45 x 63 | 2 |  |
| Τετράγωνος διαστολέας KIRSCHNER | 1 |  |
| Αυτόματος διαστολέας COLLIN 31 cm | 1 |  |
| Ρύγχος YANKAWER 31 cm , 9,4 mm diam | 1 |  |
| Νεφροειδές 25 cm, ανοξείδωτο | 1 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,9 LITR | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS 12,5 cm, κυρτή | 2 |  |
| Κουτί αποστείρωσης αλουμινίου 470 x 300 x 140 mm με φίλτρο | 1 |  |
| Σχάρα αποστείρωσης 410 x 250 x100 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 184 |  |
| 17 | ΣΕΤ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ TEMAXIO 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Οπτική κυστεοσκοπίου 70o, διαμέτρου 4 mm, μήκους εργασίας 310,5 mm, αποστειρωμένη στους 134 oC. | 1 |  |
| Θήκη κυστεοσκοπίου 19,5 Fr., 1x7 ή 2x5 Fr capacity. Να συμπεριλαμβάνεται οδηγός. | 1 |  |
| Θήκη κυστεοσκοπίου 21 Fr, 1x10 ή 2x6 Fr capacity. Να συμπεριλαμβάνεται οδηγός. | 1 |  |
| Γέφυρα κυστεοσκοπίου με ένα κανάλι εργασίας. | 1 |  |
| Albaran κυστεοσκοπίου με δύο κανάλια εργασίας. | 1 |  |
| Λαβίδα σύλληψης ξένων σωμάτων κυστεοσκοπίου Micro modular. Να αποτελείται από άκρο λαβής 7 Fr, μήκος εργασίας 325 mm και χειρολαβή. | 1 |  |
| Λαβίδα βιοψίας κυστεοσκοπίου Micro modular. Να αποτελείται από άκρο λαβής 7 Fr μήκος εργασίας 325 mm και χειρολαβή. | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 07 |  |
| 18 | ΣΕΤ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα χειρουργική 20 cm, 1 X 2 δοντ. | 2 |  |
| Λαβίδα ανατομική 20 cm | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS ευθεία 12,5 cm | 4 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική ΡΕΑΝ 14,5 cm ευθεία | 4 |  |
| Λαβίδα κυρτή 18 cm ADSON | 2 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 4, κοντή | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18.5 cm, ευθεία | 2 |  |
| Αποκολλητήρας LAMBOTTE 20 mm & 21 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο KOCHER αμβλύ, 6 δόντια | 2 |  |
| Άγγιστρο LANGENBECK 35 X 15 mm | 2 |  |
| Άγγιστρο KOCHER 23 cm & 75 X 40 mm | 2 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 9 cm | 6 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO- HEGAR | 2 |  |
| Ψαλίδι LEXER16 cm, κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Οστεοτόμος ευθύς 15mm, LAMBOTTE 17cm | 1 |  |
| Κοχλιάριο VOLKMANN 17 cm, Νο3 | 1 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική PEAN-ROCHESTER 23 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό, 20 cm | 1 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,9 LIT | 1 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης 300 Χ 300 Χ 110 | 1 |  |
| Δίσκος ανοξείδωτος 240 Χ 250 Χ 60 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 46 |  |
| 19 | ΣΕΤ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Χειρουργικές λαβίδες 20 cm STANDARD | 2 |  |
| Ανατομική λαβίδα 20 cm STANDARD | 1 |  |
| Λαβές μαχαιριδίου Νο4 | 2 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο4L | 1 |  |
| Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ 15 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ΜΑΥΟ κυρτό 15 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ραμμάτων ευθύ οξύ/αμβλύ 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ραμμάτων κυρτό οξύ/αμβλύ 14,5 cm | 1 |  |
| MOSQUITOES ευθείες 12,5 cm | 4 |  |
| ΡΕΑΝ 14 cm ευθείες | 4 |  |
| Λαβίδες κυρτές ADSON 18 cm | 2 |  |
| KOCHER 20 cm, κυρτές ισχυρές | 2 |  |
| Ρουχολαβίδες BACKHAUS 9 cm | 8 |  |
| Βελονοκάτοχο 20 cm MAYO-HEGAR | 2 |  |
| Αποκολλητήρας μεγάλος LAMBOTTE 20 cm | 1 |  |
| Οστεάγρα LANE 33 cm απλή | 2 |  |
| Οστεάγρα αυτόματη 33 cm | 1 |  |
| LUER STILLE 22 cm ευθεία | 1 |  |
| Οστεοψαλίδα μεγάλη LISTON 24 cm | 1 |  |
| Άγγιστρα αμβλέα ISRAEL 24,5mm (40 Χ40 mm) | 2 |  |
| Άγγιστρο KOCHER κάθετο 230 mm (75 Χ 40 mm) | 2 |  |
| Άγγιστρο KOCHER κάθετο 230 mm (61 Χ 20 mm) | 1 |  |
| Άγγιστρα ΒΕΝΝΕΤ 240 mm & 43 mm | 2 |  |
| Άγγιστρα ΗΟΗΜΑΝΝ 290 mm | 2 |  |
| Οστεοτόμος LAMBOTTE 24 cm Χ 25 mm | 1 |  |
| Οστεοτόμος LAMBOTTE 24 cm Χ 20 mm | 1 |  |
| LOWMAN GERSTER για συγκράτηση οστών 20 cm | 1 |  |
| Σφυρί WILLINGER 240 mm, & 45 mm, 275 gr | 1 |  |
| LOWMAN GERSTER για συγκράτηση οστών 22 cm | 1 |  |
| Κοχλιάριο Νο 4, VOLKMANN | 1 |  |
| Άγγιστρο μονόδοντο VOLKMANN αμβλύ 22 cm | 1 |  |
| Διαστολείς αυτόματοι HARVEY JACKSON, οξείς | 1 |  |
| Αυτόματος διαστολέας 32cm Beackman, οξύς σπαστός 7 X 7 | 1 |  |
| Άγγιστρο MIKULICZ 25cm (121 X 50 mm) | 1 |  |
| Λαβίδα νεφρού ΡΕΑΝ 20 cm | 1 |  |
| Λαβίδα ROCHSTER-PEAN 24 cm ευθεία | 1 |  |
| Ρουχολαβίδες ROEDER 13 cm, 5 ¼΄΄ | 4 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 20 cm κυρτό, απλό | 1 |  |
| Μπωλ 0,75 L | 1 |  |
| Πένσα | 1 |  |
| Κόπτης STEINMANN 24 cm γωνιώδης (2,0 mm) | 1 |  |
| Κουτί αποστείρωσης διαστάσεων 600 Χ 300 Χ 140 mm, με φίλτρο στο κάλυμμα & ασφάλεια στο κλείσιμο. | 1 |  |
| Σχάρα αποστείρωσης 510 Χ 250 Χ 75 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 72 |  |
| 20 | ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα θυριδωτή κυρτή 18 cm FOESTER | 1 |  |
| Λαβίδα ALLIS, 5 x 6 δόντια, 15,5 cm | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HEGAR, 20,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα κυρτή, 14 cm KELLY | 2 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS, 12 cm, κυρτή | 4 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 4, 13,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα χειρουργική 20,5 cm, 1 Χ 2 δόντια | 1 |  |
| Λαβή χειρουργική 14,5 cm, 1 Χ 2 δόντια | 1 |  |
| Λαβίδα ανατομική 14,5 cm | 1 |  |
| Άγγιστρα FARABEUF 12 cm | 2 |  |
| Λαβίδα LAHEY 19,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18,5 cm, κυρτή | 2 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,4 LITR | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 13 cm | 4 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης, 300 x 300 x 122 mm | 1 |  |
| Σχάρα ανοξείδωτη, 240 x 250 x 60 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 31 |  |
| 21 | ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα χειρουργική SEMKEN 12,5 cm | 2 |  |
| Λαβίδα ανατομική SEMKEN λεπτή 12,5 cm | 1 |  |
| Λαβή μαχαιριδίων Νο 3, 12 cm | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS ευθεία, 12,5 cm | 4 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS 12 cm, κυρτή | 2 |  |
| Βελονοκάτοχο HALSEY 12,5 cm TC | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 9 cm | 6 |  |
| Άγγιστρο οξύ τρίδοντο 16 cm | 2 |  |
| Άγγιστρο SENN-GREEN 16 cm, FIG 2, 10 x 6 mm | 2 |  |
| Άγγιστρο LANGENBERG 22 cm, 30 X14 mm | 2 |  |
| Λαβίδα BULLDOG κυρτή 6,5 cm, GLOVER 16 mm, ATRAUMA | 2 |  |
| Ψαλίδι κυρτό οξύαιχμο 12 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Οστεάγρα 17,5 cm VERBRUGGE | 1 |  |
| Οστεοψαλίδα κυρτή 14,5 cm, BOEHLER | 1 |  |
| Οστεοτόμος FRIEDMAN 13,5 cm BONE RONGEUR | 1 |  |
| Αποκολλητήρας λεπτός WILLINGER 16 cm – 5 mm | 1 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική ΡΕΑΝ 22 cm, κυρτή | 1 |  |
| Αυτόματος διαστολέας οξύς 11 cm WEITLANER 2 X 3,40 mm | 2 |  |
| Αποκολλητήρας 19,5 cm, κυρτός, MARTIN-CUSHING 5 mm | 1 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης 300 x 300 x 110 mm φίλτρο | 1 |  |
| Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 250 x 60 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 42 |  |
| 22 | ΣΕΤ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα χειρουργική 20 cm, 1 Χ 2 δόντια | 2 |  |
| Λαβίδα χειρουργική 14,5 cm, 1 Χ 2 δόντια | 1 |  |
| Λαβίδα ανατομική 20 cm | 1 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Νο 4, 13,5 cm | 2 |  |
| Λαβή μαχαιριδίων Νο 3, 12 cm | 1 |  |
| Λαβίδα MOSQUITOS ευθεία 12,5 cm | 4 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική ΡΕΑΝ 14,5 cm, ευθεία | 4 |  |
| Λαβίδα κυρτή 18,5 cm ADSON | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική KOCHER 18.5 cm, κυρτή | 2 |  |
| Ψαλίδι LEXER 16 cm, κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM – FINO κυρτό, 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 15 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 15 cm | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 9 cm | 12 |  |
| Κοχλιάριο VOLKMANN 17cm No 3 | 1 |  |
| Αποκολλητήρας LAMBOTTE 25 mm | 1 |  |
| Οστεοτόμος ευθύς 20 mm LAMBOTTE | 1 |  |
| Οστεοτόμος RONGER LUER 18,5 cm, ευθεία | 1 |  |
| Οστεοψαλίδα ευθεία 19 cm RUSKIN | 1 |  |
| Οστέαγρα LANE 33 cm | 2 |  |
| Οστέαγρα 23 cm FARABEUF | 2 |  |
| Οστέαγρα VERBRUGGE 27,5 cm, πλάγια αυτόματη | 1 |  |
| Οστέαγρα LANE 33 cm, αυτόματη | 1 |  |
| Οστέαγρα 24,5 cm KERN, με ασφάλεια | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 24 cm | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR 20,5 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο KOCHER αμβλύ 6, 6 δόντια | 2 |  |
| Άγγιστρο VOLKMANN αμβλύ 22 cm, 4 δόντια | 2 |  |
| Άγγιστρο 61 Χ 20cm LANGEBECK, 23 cm | 2 |  |
| Άγγιστρο μοχλός LANGENBECK 19,5 cm – 10 mm | 2 |  |
| Αυτόματος διαστολέας, οξύς, WEITLANER 16 cm, 3:4 δόντια, άνοιγμα 83 mm | 2 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική PEAN-ROCHESTER 22 cm, κυρτή | 1 |  |
| Άγγιστρο οστών HOHMANN 8 mm 16 mm | 2 |  |
| Εξαγωνικό κατσαβίδι 3,5 mm 21 cm | 1 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,9 LIT. | 2 |  |
| Κουτί αποστείρωσης 600 Χ 300 Χ 140 mm, με φίλτρο στο κάλυμμα και ασφάλεια στο κλείσιμο. | 1 |  |
| Σχάρα αποστείρωσης 510 Χ 250 Χ 75 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 71 |  |
| 23 | ΣΕΤ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Χειρουργικές λαβίδες 16 cm | 2 |  |
| Ανατομική λαβίδα 16 cm | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο MAYO – HAEGAR 18 cm | 1 |  |
| Λαβή μαχαιριδίου Nr 3L 16 cm | 1 |  |
| Λαβίδες μοσχίτος 12 cm | 4 |  |
| Λαβίδα Allis 4:5 δόντια 15,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα KOCHER (κυρτή) 16,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 18cm, κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι ραμμάτων (κυρτό) οξύ – αμβλύ 14,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα αιμοστατική (ευθεία) KELLY, 14,5 cm | 1 |  |
| Λαβίδα καθαρισμού FOERSTER , 18 cm | 1 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης 300 x 300 x 110 mm | 1 |  |
| Δίσκος ανοξείδωτος 240 x 250 x 60 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21 |  |
| 24 | ΣΕΤ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Ρινοσκόπιο HARTMANN 16 cm, No 2 | 1 |  |
| Ρινοσκόπιο COTTLE 50 mm, 14 cm | 1 |  |
| Ρινοσκόπιο KILLIAM 50 mm, 14,5 cm | 1 |  |
| Ρινοσκόπιο KILLIAN 75 mm, 16 cm | 1 |  |
| Ρινοσκόπιο KILLIAN 90 mm, 17 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό 11,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό, οξύ, λεπτό 11 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι οξύαιχμο JOSEPH, κυρτό, 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι πλαστικής SHEA VEIN GRAFT 12 cm | 1 |  |
| Λαβίδα WEIL-BLAKESLEY 12 cm, FIG 2 | 1 |  |
| Λαβίδα WEIL-BLAKESLEY 12 cm, FIG 4 | 1 |  |
| Λαβίδα TAKAHASI ευθεία 12 cm, 3,5 mm | 1 |  |
| Ψαλίδι HEYMANN 18 cm, ρινός | 1 |  |
| BLAKESLEY-WILDE λαβίδα | 1 |  |
| Ρινολαβίδα 18,5 cm, LUBET-BARBON | 1 |  |
| Ρύγχος αναρρόφησης FERGUSON 3 mm | 1 |  |
| Γλωσσοπίεστρα BRUENINGS ευθεία 19 cm | 1 |  |
| COTTLE-COLUMELLA-CLAMB 11 cm | 1 |  |
| Λαβίδα ADSON χειρουργική 12 cm | 1 |  |
| Χειρουργική λαβίδα 12 cm | 1 |  |
| Λαβίδα ανατομική 10,5 cm ευθεία | 1 |  |
| Λαβίδα χειρουργική 10,5 cm, 1 x 2 δόντια | 1 |  |
| Ρινολαβίδες JANSEN 16 cm | 1 |  |
| COTTLE LOWER LATER | 1 |  |
| Βαμβακοφορέας 14 cm, 1,2 mm | 1 |  |
| NASAL KNIFE κυρτό CONVERSE | 1 |  |
| COTTLE NASAL KNIFE ROUND 14 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο διπλό οξύ COTTLE 14,5 cm | 1 |  |
| MC KENTY ELEVATOR 4 mm - 15 cm | 1 |  |
| Αποκολλητήρας FREER ELEVATOR 18 cm | 1 |  |
| Σφυρί 300 gr, 19 cm COTTLE-MALLET | 1 |  |
| Σμύλη COTTLE 4 mm FLAT | 1 |  |
| Σμύλη COTTLE 7 mm FLAT | 1 |  |
| Aναρρόφηση με οδηγό guilen 19 cm | 1 |  |
| COTTLE ELEVATOR DOUBLE ENDED 23 cm | 1 |  |
| MASING ELEVATOR DOUBLE ANDED | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ HAGER-HOLDER | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ-HAGER χρυσό 18,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι ραμμάτων κυρτό 14,5 cm οξύ / αμβλύ | 1 |  |
| Ρουχολαβίδα BACKHAUS 9 cm | 6 |  |
| Ρινοβρόγχος KRAUSE 26 cm | 1 |  |
| Συρματάκια βρόγχου ρινός, 12 τεμάχια | 1 |  |
| Λαβίδα θυριδωτή 20,5 cm FOERSTER, ευθεία | 1 |  |
| Μετωπιαίο κάτοπρο πλήρες, με μπαταρία και φωτισμό LED | 1 |  |
| Κάψα ανοξείδωτη 0,4 Lit | 2 |  |
| Κυτίο αποστείρωσης 300 Χ 300 Χ 122 mm | 1 |  |
| Δίσκος ανοξείδωτος 240 Χ 250 Χ 60 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 57 |  |
| 25 | ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ & ΚΥΣΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα χειρουργική 25 cm STANDARD, 1:2 δόντια | 1 |  |
| Λαβίδες χειρουργικές 20 cm STANDARD, 1:2 δόντια | 2 |  |
| Ανατομική λαβίδα 25 cm STANDARD | 1 |  |
| Ανατομική λαβίδα 20 cm STANDARD | 1 |  |
| Λαβές μαχαιρίδιου Νο 4 | 2 |  |
| KELLY κυρτές 14 cm | 6 |  |
| MOSQUITOES κυρτές 12 cm | 4 |  |
| MOSQUITOES ευθείες 12,5 cm | 2 |  |
| ADSON κυρτή 18,5 cm | 2 |  |
| Λαβίδα PEAN κυρτή 24 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 26 cm, κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι METZENBAUM 18 cm, κυρτό | 1 |  |
| Ψαλίδι ευθύ ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Ψαλίδι κυρτό ΜΑΥΟ 14,5 cm | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο 26,5 cm, ισχυρό, MASSON | 1 |  |
| Βελονοκάτοχο 20,5 cm ΜΑΥΟ-HEGAR, λεπτό | 1 |  |
| Διαστολέας MILLIN πλήρης (2 πλαϊνές βάλβες 57 Χ 25 mm – 2 πλαϊνές 80 Χ 25 mm και μια κεντρική 125 Χ 45 mm | 1 |  |
| LAHEY 19,5 cm | 2 |  |
| LAHEY 22,5 cm | 2 |  |
| Ατραυματική Προστατολαβίδα MILLIN 24,5 cm | 2 |  |
| Ligature Needle Schmieden 24 cm | 1 |  |
| ΜΠΩΛ 147 x 65 mm, 0,5 LIT | 1 |  |
| Νεφροειδές 250 x 140 x 40 mm | 1 |  |
| Άγγιστρα FARABEUF 21 cm | 2 |  |
| Ραμματοκάτοχο MILLIN 24 cm | 1 |  |
| Ρύγχος YANKAUWER 27 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο SIMON 28 cm, 115 x 28 mm | 1 |  |
| Άγγιστρο SIMON 28 cm, 115 x 22 mm | 1 |  |
| Άγγιστρο Martin 110 X 27 mm, 26,5 cm | 1 |  |
| Άγγιστρο DEAVER 30 cm, 38 mm | 1 |  |
| Άγγιστρα κοιλιάς KADER 20 mm | 1 |  |
| Άγγιστρα κοιλιάς KADER 30 mm | 1 |  |
| Άγγιστρα κοιλιάς KADER40 mm | 1 |  |
| Καρδιολαβίδες κυρτές 25 cm (FOERESTER-BALLENGER) | 2 |  |
| ALLIS 21 cm, 5:6 δόντια | 4 |  |
| Ρουχολαβίδες BACKHAUS 13 cm | 8 |  |
| BAB-COCK 20 cm | 2 |  |
| KOCHER κυρτές 20 cm | 4 |  |
| Λαβίδα ALLIS ATRAUM 16 cm | 1 |  |
| Κουτί αποστείρωσης διαστάσεων 600 x 300 x 140 mm, με φίλτρο στο κάλυμμα και ασφάλεια στο κλείσιμο. | 1 |  |
| Σχάρα αποστείρωσης, διαστάσεων 510 x 250 x75 mm | 1 |  |
| Κορνίζα χρωματικής διάκρισης, σετ | 2 |  |
| Ετικέτα αναγραφής | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 75 |  |
| 26 | ΣΕΤ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Λαβίδα καψουλόρηξης τιτανίου, τύπου utrata με κεκαμμένα άκρα, σχεδιασμένη με iris sto, με ολικό μήκος 85 mm. | 2 |  |
| Διαβήτης πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής αντοχής, με εύρος μετρήσεων 0 ως 15 mm και ολικό μήκος 75 mm. | 4 |  |
| Λαβίδες αναδίπλωσης φακού, τύπου osher-seibel, πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι αντοχής, με ολικό μήκος 107 mm. | 4 |  |
| Ψαλίδια επιπεφυκότα, τύπου Westcott πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, με ελαφρά κεκαμμένα άκρα και ολικό μήκος 132 mm. | 4 |  |
| Διαστολείς βλεφάρων, τύπου barraquer πολλαπλών χρήσεων, με μήκος πτερυγίων 14 mm και ολικό μήκος 40 mm. | 4 |  |
| Βελονοκάτοχα τύπου barraquer, μικρά, πολλαπλών χρήσεων, με πολύ λεπτή μύτη, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, με ελαφρά κεκαμμένα άκρα 9 mm και ολικό μήκος116 mm. | 2 |  |
| Ψαλίδια οφθαλμολογικά περιφακίου, τύπου vannas, πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, κεκαμμένα, με μήκος πτερυγίων 6 mm και ολικό μήκος 81 mm. | 2 |  |
| Λαβίδα MCPHERSON, κυρτή, πολλαπλών χρήσεων, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, με κεκαμμένα άκρα, μήκους 7,5 mm και ολικό μήκος 100 mm. | 4 |  |
| Λαβίδα ραμμάτων ευθεία, τύπου sauer, πολλαπλών χρή,σεων, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής με ολικό μήκος 86 mm. | 4 |  |
| Λαβίδα σύλληψης ορθού επιπεφυκότα, τύπου draeger, με οδοντωτά άκρα από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, με διάμετρο άκρων 1 mm και ολικό μήκος 99 mm. | 2 |  |
| Λαβίδα κερατοειδούς, τύπου troutman-barraquer.collibri style με πλατφόρμα δεσίματος 6 mm, με οδοντωτά άκρα 45°, μήκους 0,5 mm και ολικό μήκος 72 mm . | 4 |  |
| Διαχωριστής πυρήνα, τύπου Nagahara από υψηλής αντοχής ανοξείδωτο ατσάλι. Το άγγιστρό του να είναι πεπλατυσμένο, με μήκος tip 1.75 mm, γωνίωση 60° και στρόγγυλη αντιολισθητική λαβή με ολικό μήκος 114 mm. | 4 |  |
| Λαβίδα ραμμάτων, τύπου colibri, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής, με κεκαμμένα άκρα 2,5 mm, μήκος πλατφόρμας δεσίματος 6 mm και ολικό μήκος 70 mm. | 4 |  |
| Mushroom manipulator πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι με ολικό μήκος 118 mm. | 4 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 48 |  |
| 27 | MEMΟNΩMENA ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
| ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | ΤΕΜ |  |
| Άγγιστρο chanley | 1 |  |
| Human μυτερά 220 mm 8 ¾ | 4 |  |
| Human μυτερά 315 mm 12 ½ | 4 |  |
| Σφυρί Bergon 245 mm 9 ¾ | 4 |  |
| Αποκολλητήρας pennybaker 165 mm | 2 |  |
| Συρματοδέτης 220 mm | 1 |  |
| Πένσες 190 mm | 4 |  |
| Αυτόματα άγγιστρα μικρά | 2 |  |
| Λούερ μεσαίες | 4 |  |
| Ράσπα ημιαρθροπλαστικής Thompson moor | 1 |  |
| Εξολκέας κεφαλής μηριαίου | 1 |  |
| Μετρητής κεφαλής μηριαίου | 1 |  |
| Poucher μηριαίου | 1 |  |
| Λαβίδα ανάταξης για κατάγματα λεκάνης | 1 |  |
| Λαβίδα ανάταξης Pointer Forceps, για μικρά κατάγματα | 1 |  |
| Λαβίδα ανάταξης Pointer Forceps, για μεγάλα κατάγματα. | 1 |  |
| Αυτόματος παιδικός διαστολέας | 1 |  |
| Στραβόπενσες | 2 |  |
| Εξάγωνα κατσαβίδια 4,5 mm | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38 |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 2.487 |  |

Α/Α 7: ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ. 1)

1.  Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει οπωσδήποτε ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer).

2.   Να διενεργεί εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία, περιφερειακά αγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία, καρδιά κ.λ.π.) και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Παιδιατρική, Ακτινολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, Παθολογία, Ουρολογία,  Γυναικολογία, κ.λ.π.).

3.  Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: Β-Mode, M-Mode, Μ-Color Mode, παλμικού και υψηλά παλμικού Doppler (PW, HIPRF), έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio.

4.   Nα μπορεί να δεχθεί, εάν κατ’επιλογή προσφερθεί (προτείνεται να προσφερθεί), CWD, όπως επίσης και  Έγχρωμο ιστικό Doppler (TDI/TVI/DTI).

5.  Να διαθέτει, στη βασική μονάδα, ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας. Να λειτουργεί στη δισδιάστατη (B-Mode) και στην έγχρωμη απεικόνιση. Να διατίθεται σε όλες τις κεφαλές, Convex, Linear και Sector, που δέχεται το σύστημα.

6.   Να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, τεχνική τρισδιάστατης 3D απεικόνισης, η οποία να λειτουργεί με τις ίδιες  κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης.

7.   Να προσφερθεί, κατ’επιλογή, τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου (real time 3D), με χρήση εξειδικευμένων τρισδιάστατων ηχοβoλέων, για εξετάσεις κοιλίας  και γυναικολογικές εφαρμογές.

8.  Να διαθέτει, αποδεδειγμένα, ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική, κατά την εκπομπή και κατά τη λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων κλινικών / διαγνωστικών πληροφοριών και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound Imaging). Να λειτουργεί με κεφαλές convex/ microconvex και Linear, οι οποίες θα πρέπει αναφερθούν. Όπως και ο τρόπος ενεργοποίησης της τεχνικής τους.

9.   Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel, για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μόνον πλήκτρου και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.

10.   Να διαθέτει τεχνική τραπεζοειδούς απεικόνισης για την εφαρμογή μεγαλύτερου πεδίου εικόνας, κατά τη διενέργεια εξετάσεων, με τις κεφαλές τύπου Linear και Sector.

11.  Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (triplex mode), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από το γιατρό, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κυρίως των αγγείων, που επηρεάζονται από την κίνηση του ασθενούς.

12.  Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης,  380.000 καναλιών, τουλάχιστον, για υψηλή ταχύτητα  επεξεργασίας.

13.   Το σύστημα να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε εύρος συχνοτήτων κεφαλών ηλεκτρονικής σάρωσης στο  B-Mode από 1,0 MHz έως 12,0 MHz.

14.  Να δέχεται, επί ποινή αποκλεισμού, διορθική ηχοβόλο κεφαλή τύπου biplane που να απεικονίζει την επιμήκη και την εγκάρσια τομή του προστάτη.

15.  Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης, σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης, έως 33 εκατοστά τουλάχιστον.

16.   Να έχει δυνατότητα εστίασης της υπερηχογραφικής εικόνας σε οκτώ σημεία (focus points) τουλάχιστον, για αύξηση της διακριτικής ικανότητας.

17.  Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time), και παγωμένης εικόνας (Freeze) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής του ενδιαφέροντος.

18.  Να λειτουργεί σε υψηλό δυναμικό εύρος, (Dynamic range) 270db τουλάχιστον, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό, όπως ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π. Το δυναμικό εύρος να εμφανίζεται στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου και να έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης, σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη, σε βήματα τα οποία πρέπει να αναφερθούν.

19.  Να διαθέτει οπωσδήποτε τη δυνατότητα, ταυτόχρονα, διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης B-mode / B-mode + CFM, για παράλληλη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler, ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση, τόσο των ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής ροής.

20.   Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων, 2000 τουλάχιστον και άνω, καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler.

21.  Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (frame rate), με δυνατότητα μέγιστης λήψης 2300,  τουλάχιστον, εικόνων / δευτερόλεπτο.

22.   Να διαθέτει σύγχρονα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές της Παιδιατρικής, Ακτινολογίας, Αγγειογραφίας, επιφανειακών οργάνων, Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Ουρολογίας κ.λ.π. Στις αγγειολογικές εφαρμογές να περιλαμβάνεται πλήρες λογισμικό μετρήσεων και αναλύσεων αγγειολογικών δεικτών. Για κάθε ένα από τα παραπάνω να εξάγεται τελική αναφορά από το σύστημα.

23.   Να διαθέτει οπωσδήποτε Αυτόματη και Πραγματικού χρόνου (σε Real time / εν κινήσει εικόνα) τεχνική λήψης μετρήσεων των αιμοδυναμικών παραμέτρων, μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής Doppler. Να διαθέτει την πιο πάνω αυτόματη τεχνική και σε παγωμένη εικόνα και σε κυλιόμενη μνήμη.

24.  Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων, αποτελούμενο από επτά, τουλάχιστον, ζεύγη σημείων, απαραίτητα για μέτρηση αποστάσεων, τα οποία, συνεργαζόμενα με τη μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση, να παρέχουν ακρίβεια στις μετρήσεις.

25.  Να διαθέτει, αποδεδειγμένα, τρείς ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση τριών (3) ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-mode), με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται και τέταρτη ενεργή θύρα.

26. Να διαθέτει ενσωματωμένη μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη 21’’ LCD/ TFT, τουλάχιστον, υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς και πληκτρολόγιο χειρισμού με οθόνη αφής 10 ιντσών, τουλάχιστον, με τη μεγαλύτερη δυνατή εργονομία.

27.  Να αποτελείται από σύστημα καθοδηγούμενης άσηπτης βιοψίας με παρακολούθηση της βελόνας, η οποία θα συνεργάζεται με ποικιλία 2D και ενδοκοιλοτικών κεφαλών, για εξετάσεις εν τω βάθη των οργάνων κοιλίας, επιφανειακών οργάνων.

28.   Το έγχρωμο Doppler θα κωδικοποιεί τη ροή του αίματος με αποχρώσεις μπλε και κόκκινου χρώματος. Θα υπάρχει διαφορετικό χρώμα για την κωδικοποίηση της στροβιλώδους ροής (VARIANCE).

29.   Να διαθέτει σύστημα εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών, ανεξαρτήτου γωνίας πρόσπτωσης, μέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος. Η τεχνική αυτή θα έχει τη δυνατότητα απεικόνισης και κατεύθυνσης της ροής, με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση, post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών χαρτών, κ.λ.π.

30.  Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων, σε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 500GB τουλάχιστον. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων μετά τη λήψη (Post Processing).

31.   Να αναφερθούν αναλυτικά οι επιπλέον τεχνολογίες και τεχνικές που διατίθεται, για μελλοντική επιλογή και για αξιολόγηση.

32.  Nα διαθέτει τεχνική πανοραμικής απεικόνισης εκτεταμένου πεδίου. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ευθύγραμμων και καμπύλων αποστάσεων, επιφανειών κ.λ.π.

33.  Να υποστηρίζει τεχνική μελέτης  για την ελαστικότητα των ιστών (Ελαστογραφία), με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων.

34.   Να δέχεται τεχνική απεικόνισης αρμονικής συχνότητας, με χρήση σκιαγραφικών (Contrast Imaging).

35.  Να διαθέτει, στην βασική του σύνθεση, ειδική τεχνική συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής ποιότητας, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά σε ρυθμίσεις του B-mode και του φασματικού Doppler, όπως αυτόματης ρύθμισης της ενίσχυσης, της ευαισθησίας, της ισοηλεκτρικής γραμμής, κ. α. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις.

36.  Nα δέχεται και να προσφερθεί, κατ’ επιλογή, τεχνική αυτόματης μέτρησης του πάχους του ενδοθηλίου των αγγείων IMT.

37.  Να διαθέτει πρωτόκολλο FULL DICOM.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Να προσφερθεί ,στη βασική μονάδα και σε ενιαία τιμή, υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση:

1.  Βασική διαγνωστική μονάδα, η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και    τεχνικά χαρακτηριστικά.

2.  Ηχοβόλος κεφαλή Linear με συχνότητες λειτουργίας από 5.0 έως 11.0 MHz, για εξετάσεις ανδρολογικών   περιστατικών.

3.  Ηχοβόλος κεφαλή Convex, με συχνότητες λειτουργίας από 1.0 έως 5.0 MHz, για εξετάσεις άνω και κάτω  κοιλίας, Ουρολογίας. Να συνοδεύεται από επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας.

4. Ηχοβόλος διορθική κεφαλή,  τύπου biplane, με συχνοτήτες λειτουργίας από 3.0 έως 12.0 MHz, συνοδευόμενο από μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας.

5.   Ασπρόμαυρο θερμογραφικό εκτυπωτή.

6.   Έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4.

7.  Online UPS.

8.  Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα.

9.   Επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Αγγλική γλώσσα.

10.  Επιπλέον, να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούμενες επεκτάσεις που  ζητούνται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

11.  Να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά CE.

Α/Α  8: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ (ΤΕΜ. 1)

ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

1.  Το σύστημα να αποτελείται από ειδική μονάδα ψηφιοποίησης του σήματος η οποία να λαμβάνει και να καταγράφει και τις 12 απαγωγές. Να έχει ενσύρματη σύνδεση με το υπόλοιπο σύστημα, για την αποφυγή ύπαρξης παρασίτων που θα επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα της καταγραφής κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής του αναβάθμισης, έως και 15 απαγωγές.

2.  Να διαθέτει ειδική μονάδα ψηφιοποίησης του σήματος πάνω στον ασθενή με ρυθμό δειγματοληψίας 16.000 samples/sec/channel, για την όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από παράσιτα καταγραφή.

3.   Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο για την απόρριψη του αναπνευστικού παρασίτου και του μυικού τρόμου. Να αναλυθεί.

4.  Να διαθέτει αξιόπιστο αλγόριθμο εξαγωγής του μέσου όρου QRS.  Να αναλυθεί.

5.  Να διαθέτει απαραίτητα ειδικό αλγόριθμο αυτόματης ανίχνευσης αρρυθμιών,  τις οποίες να εμφανίζει σε ξεχωριστό παράθυρο στην οθόνη, για καλύτερη ενημέρωση του χειριστή.

6.   Να αποθηκεύει όλη την εξέταση της δοκιμασίας κόπωσης, beat to beat (full disclosure), για την αξιολόγηση αυτής και μετά το πέρας της εξέτασης. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή.

7.  Ο χειριστής να έχει απαραίτητα δυνατότητα ρύθμισης όλων των σημείων προσδιορισμού στο ST  (του ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ,  του ΣΗΜΕΙΟΥ J, του ΣΗΜΕΙΟΥ  J + X ).

8.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο χρήστης να μπορεί να ανακαλέσει τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση σημαντικού ευρήματος που θα έπρεπε να αξιολογηθεί άμεσα.

9.   Να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης από το χειριστή των στοιχείων που θα παρουσιάζονται στην οθόνη. Να μπορεί να απεικονίζει και τις 12 απαγωγές σε διάφορους τύπους ( 3,6, 12) και κατά προτίμηση 6 απαγωγές ρυθμού ταυτόχρονα. Να απεικονίζεται ο καρδιακός ρυθμός,  η πίεση,   trends, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την διενέργεια της εξέτασης.

10.  Στην τελική έκθεση – αναφορά να υπάρχουν διαγράμματα (trends) αλλαγής του  ST,  του καρδιακού ρυθμού, του ST σε συνάρτηση με τον καρδιακό ρυθμό, του έργου που καταναλώθηκε (METS), της αρτηριακής πίεσης, trend του J point κ.λ.π. Η τελική έκθεση να είναι πλήρως παραμετροποιημένη στα Ελληνικά με βάση τις ανάγκες του χρήστη.

11.  Το σύστημα να πραγματοποιεί και να καταγράφει μετρήσεις του διαστήματος ST, που να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε:  ST amplitude, ST slope, ST index, ST integral, ST/HR slope.

12.  Μετά το τέλος του τεστ, να μπορούν να ανακληθούν από το σκληρό δίσκο όλα τα στοιχεία του ασθενούς, καθώς και το ΗΚΓ για επανεξέταση ή νέα ανάλυση του ST, με νέα σημεία μετρήσεως. Ο χρήστης να έχει δυνατότητα ανάκλησης της προηγούμενης εξέτασης του ιδίου ασθενούς, προς σύγκριση.

13.  Ο χειριστής να μπορεί να εισάγει σχόλια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

14.  Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων σε DVD.

15.  Να προσφερθεί, στη βασική σύνθεση, λογισμικό εξαγωγής της τελικής αναφοράς σε μορφή PDF.

16.  Να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του συστήματος με τα εξής παρακάτω:

α)  Λογισμικό ανάλυσης των T-wave Alternans, για την αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης αιφνιδίου   θανάτου του ασθενούς.

β)  Λογισμικό αυτόματης διάγνωσης της εξέτασης δοκιμασίας κόπωσης.

γ)  Λογισμικό υπολογισμού της στεφανιαίας νόσου και των παραγόντων κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

δ) Λογισμικό για την ταυτοποίηση της νόσου στεφανιαίας αρτηρίας και πρόβλεψη της οξείας μυοκαρδιακής απόφραξης.

ε) Να έχει τη δυνατότητα αποστολής των δεδομένων της δοκιμασίας κόπωσης, σε μορφή DICOM, και εξαγωγής της τελικής αναφοράς σε μορφή Word/XML.

στ) Να δύναται να συνδεθεί σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, με σύστημα διαχείρισης καρδιολογικών δεδομένων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και μόνιμης αποθήκευσης σε αυτό των τεστ κόπωσης, για τη δημιουργία ενός μόνιμου ηλεκτρονικού φακέλου καρδιολογικών δεδομένων του ασθενούς.

17.  Να διαθέτει laser printer, στον οποίο να καταγράφονται, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, 3,6,12 απαγωγές, μέσοι όροι (medians) απαγωγές,  τα median complexes, σε κάθε απαγωγή και για κάθε φάση του test, τα trends. Επιπλέον να εκτυπώνονται και οι τελικές αναφορές (final reports).

18.  Να φέρεται πάνω σε τροχήλατο και να διαθέτει ειδικό αδιάβροχο πληκτρολόγιο  και ποντίκι με το οποίο ο χειριστής να μπορεί να γράψει τα στοιχεία του ασθενούς και σχόλια.  Να διαθέτει υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows καθώς επίσης  και  επίπεδη TFT οθόνη 19” τουλάχιστον,  υψηλής ανάλυσης, ώστε ο χειριστής να μπορεί να παρακολουθεί άνετα τα αναγραφόμενα στοιχεία.

19.  Να συνεργάζεται με τα παρακάτω:

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

1.   Κυλιόμενος τάπητας για την εκτέλεση δοκιμασίας κόπωσης.

2.   Να μπορεί να δεχτεί ασθενείς, έως 225kg, τουλάχιστον.

3.   Να έχει μοτέρ 4Hp για μακροχρόνια αντοχή και ανοχή, σε συνθήκες βαριάς νοσοκομειακής χρήσης.

4.   Να έχει ρύθμιση της ταχύτητας από 0.5 έως 24km/h και κλίσης από 0-25%.

5.  Να έχει μπουτόν άμεσης ακινητοποίησης του τάπητα. Να φέρει μπροστινά και πλαϊνά προστατευτικά για τη μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς.

6.   Η ωφέλιμη επιφάνεια χρήσης του τάπητα να είναι τουλάχιστο 56x160cm.

7.   Να έχει αυτόματο calibration για τον έλεγχο της ταχύτητας και της κλίσης.

YΠΤΙΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ

1.    Ύπτιο εργομετρικό ποδήλατο για την εκτέλεση δοκιμασίας κόπωσης.

2.    Να μπορεί να δεχτεί ασθενείς μέγιστου βάρους 140 kg.

3.    Να μπορεί να πάρει κλίση από 0-45 μοίρες.

4.    Το κάθισμα του ασθενούς να μπορεί να αυξομειωθεί από 120-200 cm.

5.    Να διαθέτει χειριστήριο για την αυτόματη μεταβολή της κλίσης καθώς και του ύψους του καθίσματος.

6.    Το χειριστήριο να μπορεί να δεχτεί στη μνήμη του συγκεκριμένες προεπιλεγμένες θέσεις από το χειριστή.

7.  Να φέρει επιπλέον οθόνη με προκαθορισμένα πρωτόκολλα καθώς και πρωτόκολλα που να παραμετροποιούνται με βάση τις ανάγκες του χρήστη.

8.  Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την ασφάλεια του ασθενούς και τη σωστή εξέταση της δοκιμασίας κόπωσης.

Α/Α  9: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΩΡΛ (ΤΕΜ. 1)

1.  Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V 50Hz.

2.  Να είναι κατάλληλος για εφαρμογές στο ΩΡΛ χειρουργικό πεδίο.

3.  Να δημιουργεί χαμηλές θερμοκρασίες στους ιστούς, μικρότερες από 150 CO.

4.  Να πραγματοποιεί:

α)  Συρρίκνωση υπερτροφικών κάτω ρινικών κογχών.

β)  Βιολογικό καθαρισμό των αμυγδαλικών κρυπτών.

γ)   Συρρίκνωση της αμυγδαλικής μάζας.

δ)  Κοπή της ρινικής άκανθας.

ε)  Αιμόσταση αγγείων έως 3 mm.

5.   Κατά τη χρήση, να υπάρχει απουσία ρεύματος στους ιστούς του ασθενούς για αποφυγή εγκαυμάτων αλλά και δημιουργίας χειρουργικού καπνού.

6.  Η συσκευή να συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας, σύμφωνα με τα διεθνή standards.

7.  Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος να προσφερθούν και στη Ελληνική Γλώσσα.

Α/Α 10: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (TEM. 2)

1.    Να διαθέτει μεγάλη και ευδιάκριτη οθόνη LCD, που να απεικονίζει όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους.

2.  Να είναι μικρού όγκου και βάρους και να λειτουργεί με ξηρά μπαταρία/ες χαμηλού κόστους, (κατά προτίμηση 9 Volt). Η διάρκεια της να είναι 10 ημέρες  - συνεχής λειτουργία στα nominal settings του βηματοδότη.

3.   Να αντικαθίστανται εύκολα οι μπαταρίες του και να δίδεται η δυνατότητα να λειτουργήσει και με ανάποδη πολικότητα της/των μπαταριών του, σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης.

4.   Να διατίθεται οπτική ένδειξη για την υπολειπόμενη ενέργεια της μπαταρίας καθώς και οπτικός συναγερμός για την αντικατάστασή της.

5.  Σε περίπτωση επείγουσας αλλαγής της μπαταρίας, κι ενώ ο βηματοδότης βρίσκεται σε λειτουργία, να συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία του βηματοδότη, για 30 sec τουλάχιστον, στα nominal settings του βηματοδότη.

6. Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης των ηλεκτροδίων, μέσω ειδικού βίσματος, σε περίπτωση ακούσιας αποσύνδεσης.

7.  Να έχει ρυθμιζόμενη έξοδο βηματοδότησης, από 0.1 - 15 mA  για τον κόλπο, και από 0.1 - 20 mA για την κοιλία, τουλάχιστον.

8.   Να έχει ρυθμιζόμενη ευαισθησία, από 0.4 - 10 mV για τον κόλπο και από 0.8-20 mV  για την κοιλία. Επίσης να διαθέτει  ασύγχρονη λειτουργία και για τα δύο.

9.   Να διαθέτει βηματοδοτική συχνότητα Lower Rate, από 30 - 180 παλμούς το λεπτό, και Upper Rate από 80 - 200 παλμούς το λεπτό, τουλάχιστον, αυξομειούμενο από το χειριστή κατά βούληση.

10.  Το εύρος παλμού (PULSE WIDTH) του βηματοδότη να είναι, τουλάχιστον, 1.0 ms για τον κόλπο και 1.5 ms για την κοιλία.

11. Να διαθέτει ταχεία κολπική βηματοδότηση, από 80 - 800 παλμούς το λεπτό, για ανάταξη κολπικών ταχυαρρυθμιών.

12.  Να διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους βηματοδότησης: DDD, DDI, DVI, DOO, VVI, VOO, AAI και AOO.

13.  Να διαθέτει κολποκοιλιακό διάστημα (AV-delay), από 20-300 ms, ανάλογα με τη βηματοδοτική συχνότητα.

14. Να διαθέτει διακόπτη ON - OFF με ασφάλεια, ώστε να μην μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του βηματοδότη από λάθος χειρισμό.

15.  Να διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο κλείδωμα (ύστερα από διάστημα 1 λεπτού περίπου) και όλων των πλήκτρων ρύθμισης των παραμέτρων βηματοδότησης, ώστε να αποτρέπει την αλλαγή των παραμέτρων λειτουργίας του από λάθος χειρισμό. Επίσης να παρέχεται σχετική ένδειξη στην οθόνη της συσκευής.

16.  Να διαθέτει οπτική ένδειξη με LED για κάθε παλμό βηματοδοτήσης (PACE ) κι αίσθησης (SENSE), για τον κόλπο και την κοιλία, χωριστά .

17.  Ο βηματοδότης να συνοδεύεται από:

α)  Ειδική βαλίτσα για τη φύλαξη και μεταφορά του βηματοδότη και των εξαρτημάτων του.

β)  Συνδετικό καλώδιο για τον κόλπο.

γ)  Συνδετικό καλώδιο για την κοιλία.

δ)  Μία μπαταρία.

ε)  Εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.

18.  Να παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία του βηματοδότη.

Α/Α 11: ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΤΕΜ. 12)

1.   Να λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 220V,  50Hz.

2. Η κλίνη να είναι καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό.

3.  Η επιφάνεια ύπνου της κλίνης να είναι τριών κινητών τμημάτων και ενός σταθερού, τα οποία θα καλύπτονται από καλουπωτό πλαστικό.

4.   Οι επιφάνειες να είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενες από το νοσηλευτικό προσωπικό.

5.   Η κλίνη να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να διευκολύνει τον ασθενή κατά την άνοδο και κάθοδο.

6.  Η κλίνη να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας στα Ελληνικά για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών.

7.   Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας της κλίνης θα είναι 230kg, τουλάχιστον.

8.   Η κλίνη να εδράζεται σε τέσσερις μονούς τροχούς Φ150χιλ., πλαστικούς, με κεντρικό σύστημα πέδησης, το οποίο θα ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από τη δεξιά και αριστερή πλευρά των ποδιών της κλίνης. Ο ένας τροχός θα φέρει ευθύγραμμη κίνηση.

9.  Ο σκελετός του κρεβατιού να είναι μεταλλικός, από χαλύβδινους σωλήνες βαρέως τύπου και ηλεκτροστατικά βαμμένος.

10.   Οι εξωτερικές διαστάσεις της κλίνης να είναι 220 x 100cm, περίπου.

11.   Οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 200 x 90cm, περίπου.

12.  Οι μετώπες να είναι ενιαίου τύπου, από καλουπωτό πλαστικό και να αντέχουν σε μηχανικές καταπονήσεις, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για τη μεταφορά της κλίνης, ως λαβές οδήγησης και να είναι ευκόλως προσθαφαιρούμενες για καθαρισμό και απολύμανση.

13.  Η κλίνη να φέρει πλαστικά κάγκελα από καλουπωτό πλαστικό.

14.  Η βάση του κρεβατιού να φέρει κάλυμμα από πλαστικό υλικό, για προστασία των μηχανισμών και για εύκολο καθαρισμό.

15.   Όλα τα καλώδια να είναι επιμελώς τακτοποιημένα μέσα σε πλαστική σωλήνα, για ευκολία στον καθαρισμό τους καθώς και για εξασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού.

16.   Οι κινήσεις των τμημάτων της κλίνης να εκτελούνται ηλεκτρικά. Αναλυτικότερα:

α)  Η κίνηση του τμήματος της πλάτης, από 0-60ο  περίπου, με δυνατότητα χειροκίνητης οριζοντίωσης, σε  περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (CPR).

β)   Η αυξομείωση του ύψους του επιπέδου της κλίνη,ς από 45-80εκ. Περίπου.

γ)   Κλίση Trendelenburg και Anti- trendelenburg, 12ο τουλάχιστον.

δ)   Κίνηση fowler ηλεκτρική, 25ο   τουλάχιστον.

ε)   Επιπρόσθετη ανάκληση ποδιών, χειροκίνητα.

17.   Όλες οι κινήσεις της κλίνης να εκτελούνται ηλεκτρικά από, εύχρηστο για τον ασθενή, χειριστήριο χειρός.

18.    Η κλίνη να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς προσκρουστήρες.

19.  Στην κλίνη να υπάρχουν όλες οι υποδοχές, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί αναρτήρας ασθενούς (στατώ έλξεως) και στατώ ορών.

20.   Η κλίνη να συνοδεύεται από στρώμα, πάχους 12 cm περίπου, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

21.  Το στρώμα να είναι ελαφρύ και να ακολουθεί τις κινήσεις των τμημάτων της επιφάνειας κατάκλισης της κλίνης.

22. Το στρώμα να φέρει κάλυμμα, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αντιολισθητικό, βραδύκαυστο, ευκόλως πλενόμενο και απολυμαινόμενο. Να φέρει φερμουάρ, κατά μήκος στο κέντρο του πάχους του, για εύκολη προσθαφαίρεση.

23.  Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001 : 2008 ή  ISO 13485.  Επίσης το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.

Α/Α 12: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ (ΤΕΜ. 3)

1.   Να λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 220V 50Hz.

2.   Να είναι εργονομικής και στιβαρής κατασκευής.

3.  Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα. Για το λόγο αυτό, ο μεταλλικός σκελετός να είναι εξ’  ολοκλήρου καλυμμένος από καλουπωτό θερμοπλαστικό ABS και η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από δερματίνη αρίστης ποιότητας, χωρίς ραφές, κατά προτίμηση μπάκετ.

4.   Να διαθέτει ρυθμιζόμενους βραχίονες.

5.   Να διαθέτει διακόπτη άμεσης προσαρμογής της θέσης Trend. (Shock Position)

6.   Να διαθέτει γείωση.

7.   Να διαθέτει ηλεκτρονική ζυγαριά με ψηφιακή ένδειξη.

8.   Να διαθέτει λαβή οδήγησης.

9.  Να διαθέτει 4 τροχούς, διπλούς, αντιστατικούς, πλαστικούς, με ταυτόχρονο φρένο, διαμέτρου τουλάχιστο 100 mm.

10.  Η πολυθρόνα να διαθέτει τέσσερις κινητήρες με ενσύρματο χειριστήριο, για ρύθμιση του ύψους,  κατά 35 εκατοστά τουλάχιστον, της θέσης TREND κατά 10˚, της πλάτης κατά 80˚ και των ποδιών κατά 40˚. Επίσης , ρύθμιση του στηρίγματος ποδιών ηλεκτρικά, κατά 20cm τουλάχιστον. Το στήριγμα ποδιών να είναι από αφρώδες υλικό, με κάλυμμα δερματίνης, κι επιπρόσθετα, διαφανή μεμβράνη προστασίας.

11.   Να διαθέτει, ακόμη,  χειροκίνητη ρύθμιση του τμήματος της κεφαλής.

12.   Να υπάρχει  δυνατότητα επιλογής χρώματος της δερματίνη.

13.   Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου, οι εξής:

α)   Πλάτος 1000 mm (με μπράτσα).

β)   Μήκος 2050 mm.

γ)    Ύψος 650 mm.

14.   Να διαθέτει ενσωματωμένο μαξιλάρι κεφαλής.

15.  Να αναφέρεται με σαφήνεια ο κατασκευαστικός οίκος, η ονομασία του προσφερόμενου μοντέλου και η χώρα κατασκευής του.

16.  Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστικός οίκος, να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001 : 2008 ή ISO 13485. Επίσης το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.

Α/Α 13: ΥΠΕΡΗΧΟTOΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ (ΤΕΜ. 1)

| ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, προηγμένης σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους, για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου. Να ενσωματώνονται, απαραίτητα, σε αυτό οι πλέον πρόσφατες κλινικές εφαρμογές που παρουσιάζονται από τον κάθε κατασκευαστικό οίκο ή να έχει (το Σύστημα) τη δυνατότητα σύγχρονης αναβάθμισης. Να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του και η τελευταία εργοστασιακή του αναβάθμιση, προς αξιολόγηση. Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων (ποσοτικοποίηση). 2. Να αποτελείται από τα κάτωθι: α) α) Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). β) β) Hχοβόλο κεφαλή Convex Array, ευρέως φάσματος, θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D, από 2.0 MHZ έως 6.0 MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, Ουρολογίας, Γυναικολογίας κ..λ.π. Επιπλέον, θα είναι κατάλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας που να διαθέτει πολλαπλές διαφορετικές γωνίες βιοψιών. γ) γ) Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος, θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D, από 5.0 MHZ έως 15.0 MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις μαστού, μυοσκελετικού, και άλλων επιφανειακών οργάνων και αγγείων. Να είναι κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας και για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων. Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας. δ) δ) Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D, από 3.0 MHZ έως 8.0 MHZ, κατάλληλη για αγγειολογικές εξετάσεις περιφερικών αγγείων τραχήλου, περιφερικών αγγείων σώματος και επιφανειακών οργάνων. Να είναι κατάλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων καθώς και για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging). Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας. ε) ε) Έγχρωμο laser printer εκτύπωσης, σε χαρτί Α4. Στ στ) Ασπρόμαυρος ψηφιακός θερμικός εκτυπωτής. ζ) ζ) Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. η) η) Online UPS. |
| --- |
| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |
| Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία του, προς αξιολόγηση. |
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |  |
| Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής | Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Παιδιατρική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό ) Διακρανικό κ.λ.π. |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ |
| Ηχοβόλες κεφαλές ευρέος φάσματος συχνοτήτων με μεγάλο συνολικά εύρος. | ΝΑΙ. Από 2 MHZ έως 18 MHZ. |
| Να δέχεται τους πλέον σύγχρονους ηχοβολείς. Υποχρεωτικά να αναφερθούν οι διαθέσιμοι τύποι απεικόνισης, η τεχνολογία απεικόνισης καθώς και κάθε νέα τεχνική ή τεχνολογία . | ΝΑΙ. Να περιγραφεί η τεχνολογία, προς αξιολόγηση. |
| Ηχοβόλες κεφαλές Convex Array | Από 2 έως 9 MHz |
| Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array | Από 3 έως 18 MHz |
| Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array | Από 2 έως 11 MHz |
| Microconvex Array ενδοκοιλοτική (ενδοκολπική διορθική) | Από 4 έως 9 MHz γωνία >/160 μοίρες |
| 4D Convex Array | Από 2 έως 5 MHz |
| 4D Microconvex Array | Από 3 έως 9 MHz |
| Άλλες ηχοβόλες κεφαλές | Να αναφερθούν και να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους, προς αξιολόγηση. |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |
| B-mode | ΝΑΙ |
| M-Mode, Anatomical M-Mode & Color M-Mode | ΝΑΙ |
| Παλμικό (PW) και υψηλά παλμικό (HPRF) φασματικό Doppler | ΝΑΙ |
| Συνεχές (CW) και κατευθυνόμενο φασματικό Doppler | ΝΑΙ |
| Εγχρωμο και φασματικό ιστικό Doppler (Tissue Velocity Doppler /Tissue Doppler Imaging) | NAI. Να προσφερθεί κατ’επιλογή. |
| Έγχρωμο CFM Doppler | ΝΑΙ |
| Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας PowerDoppler / Energy Doppler / Color Angio | ΝΑΙ |
| Κατευθυντικό Έγχρωμο Doppler ισχύος ή ενέργειας directional PowerDoppler / Energy Doppler/Color Angio | NAI. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Tissue Harmonic imaging | NAI. Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους ιστούς, (THI) σε όλους τους τύπους ηχοβόλων απεικονιστικών κεφαλών που δέχεται το σύστημα. |
| Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Triplex mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, εικόνας B-mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler | ΝΑΙ |
| Πανοραμική απεικόνιση (Panoramic view) | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| Ειδικό πρόγραμμα ρυθμίσεων για τη βέλτιστη απεικόνιση της βελόνας βιοψίας, για την εκτέλεση βιοψιών υψηλής ευκρίνειας, σε εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας και επιφανειακών οργάνων. | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| Τρισδιάστατη απεικόνιση. Να λειτουργεί με τις δισδιάστατες κεφαλές. | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου απεικόνισης (Real Time 3D/4D) για εφαρμογές κοιλίας, γυναικολογικών. | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| Συνθετική απεικονιστική τεχνική πραγματικού χρόνου με συλλογή πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης. Να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές Linear, Convex, Microconvex που δέχεται το σύστημα και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου στις απεικονίσεις 2D, 3D, 4D, πανοραμικές, Tissue Harmonic Imaging. | NAI. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Βελτιστοποίηση της εικόνας μέσω επεξεργασίας σε επίπεδο pixel, για μείωση του θορύβου speckle. Να λειτουργεί σε συνδυασμό με όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς και να ενεργοποιείται κατά βούληση, με το πάτημα ενός πλήκτρου, στις απεικονίσεις 2D, 3D, 4D, πανοραμικές, Tissue και Contrast Harmonic Imaging | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Τεχνική ελαστογραφίας σε πραγματικό χρόνο για το διαχωρισμό μεταξύ ελαστικών και συμπαγών ιστών, σε πολλαπλές κλινικές εφαρμογές ενδοκοιλιακών, επιφανειακών και ενδοκολπικών / διορθικών οργάνων. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Αυτόματη βελτιστοποίηση του 2D και του TGC σε πραγματικό χρόνο (real time) με το πάτημα ενός πλήκτρου. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Αυτόματη βελτιστοποίηση του φασματικού Doppler (baseline, scale, γωνία) με το πάτημα ενός πλήκτρου. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Μεγέθυνση κινούμενων και παγωμένων εικόνων (zoom) | ΝΑΙ ≥ x8 |
| Τεχνική μεγέθυνσης υψηλής ευκρίνειας | ΝΑΙ |
| Υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) | ≥250 db |
| Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) | ≥1400 fps |
| Μέγιστο βάθος σάρωσης | ≥30 cm |
| Σημεία ή ζώνες εστίασης | ≥ 8 |
| Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση ηχοβόλων κεφαλών | ≥4 |
| ‘Έγχρωμη οθόνη LCD/TFT | ≥21’’ inch |
| Μικρού όγκου και βάρους για εύκολη μετακίνηση, εντός του Νοσοκομείου | ΝΑΙ. Να αναφερθεί, προς αξιολόγηση. |
| Επίπεδο θορύβου και εκπομπής θερμότητας | ΝΑΙ. Να αναφερθούν, προς αξιολόγηση. |
| Εργονομία συστήματος (κονσόλα χειρισμού, οθόνη αφής ρύθμιση ύψους ) | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. Να διαθέτει κίνηση καθ’ ύψος και περιστροφή. |
| Στοιχεία ψηφιακού επεξεργαστή – μήτρα και bit για την αξιολόγηση της ευκρίνειας και ταχύτητας σάρωσης. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |
| Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων 2D & CFM (cineloop) | ≥ 2000 εικόνες |
| Κινηματογραφική μνήμη σειράς εικόνων M-mode & Doppler | ΝΑΙ |
| Λογισμικό διαχείρισης εικόνων αλλά και loops | ΝΑΙ . Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης | HDD, DVD/CD-RW, USB |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | > 500 GB |
| Δυνατότητα άμεσης αναπαραγωγής σε περιβάλλον Η/Υ | ΝΑΙ |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |
| Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά |
| Πακέτο Αγγειολογικό εφαρμογών | ΝΑΙ Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά |
| Πακέτο Γυναικολογικών εφαρμογών | ΝΑΙ Βασικό- Να περιγραφεί αναλυτικά |
| Πακέτο Παιδιατρικών εφαρμογών | ΝΑΙ Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά |
| Άλλα πακέτα εφαρμογών | ΝΑΙ. Να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών. |
| Δυνατότητα δημιουργίας νέων μετρήσεων και υπολογισμών από το χειριστή. | ΝΑΙ |
| Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) | ≥8 |
| Αυτόματη πλανημέτρηση φάσματος Doppler σε πραγματικό χρόνο, με αυτόματο υπολογισμό αιμοδυναμικών παραμέτρων. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Δημιουργία εξειδικευμένων τελικών αναφορών για όλα τα πακέτα μετρήσεων - υπολογισμών με έκθεση εικόνων. | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
| Ενσωματωμένο λογισμικό για την ανακατασκευή, επί της οθόνης, πολλαπλών ανατομικών τομών, ρυθμιζόμενου πάχους από τα τρισδιάστατα ογκομετρικά δεδομένα, με ταυτόχρονη ανεύρεση των καταλληλότερων διαγνωστικών τομών κι επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης του παρεγχυματικού ιστού από πολλαπλές τομές. | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης του μέσω έσω χιτώνα σε εξετάσεις αγγείων. | ΝΑΙ. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή. |
| Άλλες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες | ΝΑΙ. Να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες. |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
| Σύστημα ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας με πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0. Να περιλαμβάνει υπηρεσίες Print, Store, Modality Worklist, Structured reporting, Performed Procedure Step. | ΝΑΙ |
| Θύρα LAN για δικτύωση DICOM | ΝΑΙ |
| Θύρες USB, DVI-D ή HDMIκαι S-Video για σύνδεση εξωτερικών συσκευών | ΝΑΙ |
| Εξ αποστάσεως τεχνική και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος μέσω διαδικτύου και γραμμής ADSL | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Ενισχυτής Η.Κ. Γραφήματος μετά καλωδίου, ασθενούς | ΝΑΙ |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΑΣ |
| Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) για απευθείας σύνδεση | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Ασπρόμαυρο καταγραφικό | ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά. |
| Έγχρωμο καταγραφικό | ΝΑΙ. Να προσφερθεί, κατ’επιλογή. |
| Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών | ΝΑΙ. Να προσφερθούν, κατ’ επιλογή, όλα τα διαθέσιμα Kits βιοψίας |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |
| Λειτουργία με τάση δικτύου | 220 V/50 Hz |
| On-line UPS | ΝΑΙ |

Α/Α 14: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΦΟΡΗΤΟ

(ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ) ΜΕΘ (ΤΕΜ. 1)

- H συσκευή να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλους τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

- Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220 Volt / 50 Hz.

- Να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, με σύστημα ακινητοποίησης τροχών. Να είναι εύκολη στη μεταφορά της.

- Να εκτελεί απαραιτήτως όλες τις παρακάτω μεθόδους:

α)     Συνεχούς βραδείας υπερδιήθησης (SCUF).

β)     Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Aιμοδιήθησης (CVVH).

γ)     Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοκάθαρσης (CVVHD).

δ)    Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF).

ε)    Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων (HVHF).

στ)  Θεραπείες με χρήση κιτρικών και

ζ)   Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και αιμοπροσρόφησης (ΤΡΕ και HEMOPERFUSION).

- Να λειτουργεί και να ελέγχεται από ενσωματωμένο (-ους) μικροϋπολογιστή (-ές).

- Να δέχεται φίλτρα, κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, επί ποινή απόρριψης.

- Να δέχεται, απαραιτήτως, ένα πλήρες σετ γραμμών με το οποίο να μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω μεθόδους χωρίς την προσθήκη επιπλέον αναλωσίμων.

- Να έχει ενσωματωμένη, αυτόματη, και μεγάλης ακρίβειας αντλία χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη.

- Να έχει τη δυνατότητα αντιπηκτικής αγωγής (με κιτρικά) & επανέγχυσης ασβεστίου, με ακριβείας αντλίες και ζυγούς.

- Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιπηξίας, με δύο τρόπους (ηπαρίνη, κιτρικό), και δυνατότητα αλλαγής τρόπου αντιπηξίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

- Να μην απαιτείται η χρήση διαφορετικών συνθέσεων διαλυμάτων στις θεραπείες κιτρικών.

- Να διαθέτει αυτόματες, περισταλτικές αντλίες  ακριβείας. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγάλων ρυθμών ροής των αντλιών.

- Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, επί ποινή απόρριψης.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό σύστημα των διαλυμάτων υποκατάστασης ή του αίματος.

- Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάζει το είδος και τις παραμέτρους θεραπείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

- Να είναι εύκολη η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών (αυτόματο priming).

- Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απαέρωσης των υγρών υποκατάστασης.

- Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των κυριότερων παραμέτρων της συνεδρίας - των τελευταίων τριών συνεδριών.

- Το πάνελ χειρισμού του να είναι ευανάγνωστο. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

- Για την εύκολη καθοδήγηση του χρήστη, να διαθέτει απαραίτητα software στην Ελληνική Γλώσσα.

- Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης, συστήματα ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς, για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, είτε από βλάβη, είτε από κακό χειρισμό, με σκοπό την προστασία του ασθενούς.

- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, έτσι ώστε να μη χάνει τα δεδομένα  του και να μην διακόπτεται η θεραπεία, τουλάχιστον για μερικά λεπτά, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Α/Α 15: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ (ΤΕΜ. 5)

1.     Να είναι φορητός, μικρού βάρους, σύγχρονης τεχνολογίας και τριών (3) καναλιών.

2.    Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V 50Hz.

3.    Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία  4 ωρών τουλάχιστον.

4.    Να διαθέτει τροχήλατο στιβαρούς κατασκευής και βραχίονα στήριξης καλωδίου ασθενών. Να ανήκει στον  ίδιο κατασκευαστικό οίκου με τον καρδιογράφο.

5.   Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή με μέγεθος χαρτιού 60mm τουλάχιστον, για ποιοτικότερη και αποδοτικότερη καταγραφή.

6.   Να διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας 2.000 samples/sec/channel, τουλάχιστον .

7.  Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μεγέθους 4’’ τουλάχιστον, για την απεικόνιση δώδεκα (12) απαγωγών ταυτόχρονα. Να απεικονίζει επίσης τον αριθμό των σφίξεων, τα φίλτρα, το ID του ασθενούς, το ρολόι, την κατάσταση της μπαταρίας, την ταχύτητα, την ευαισθησία και όλα τα προειδοποιητικά μηνύματα. Να υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓ στην οθόνη, πριν την εκτύπωση, προς αποφυγή άσκοπων εκτυπώσεων με παράσιτα.

8.   Να έχει πολλαπλές ταχύτητες καταγραφής.

9.  Να υπάρχει η δυνατότητα έλεγχου επαφής των ηλεκτροδίων, και σε περίπτωση αποκόλλησης, να εμφανίζεται στην οθόνη  το ηλεκτρόδιο που έχει αποκολληθεί. Επιπλέον, να γίνεται συνεχής απεικόνιση της κατάστασης των ηλεκτροδίων, έτσι ώστε ο χρήστης να δύναται να ελέγξει την ποιότητα καταγραφής.

10.  Να έχει πολλαπλές δυνατότητες επιλογής ευαισθησίας.

11.  Να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 200 ΗΚΓ, είτε σε εσωτερική μνήμη, είτε σε κάρτα SD.

12.  Να διαθέτει δυνατότητα απευθείας εξαγωγής των δεδομένων από τον ηλεκτροκαρδιογράφο σε μορφή PDF, για ανάγνωση και αρχειοθέτηση τους σε οποιοδήποτε Η/Υ.

13.  Να διαθέτει μυικά φίλτρα αλλά και φίλτρα δικτύου για την απόρριψη των παρασίτων.

14.  Να διαθέτει αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης ΗΚΓραφήματος

15.  Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Η μετάβαση από τη μία λειτουργία στην άλλη να γίνεται άμεσα με το πάτημα ενός πλήκτρου.

16.  Ο ζητούμενος καρδιογράφος να είναι τροχήλατος και να προσφερθεί με 10 πολικό καλώδιο, ηλεκτρόδια άκρων, προκάρδια ηλεκτρόδια, αγώγιμη κρέμα, καλώδιο τροφοδοσίας, θερμογραφικό χαρτί,  βραχίονα στήριξης καλωδίου για τον ασθενή,  επαναφορτιζόμενη μπαταρία, εγχειρίδιο λειτουργίας καθώς και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία του.

17.  Η συσκευή να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας, σύμφωνα με τα διεθνή standards  IEC 60601-2-25:2011.

18.   Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος να προσφερθούν και στην Ελληνική γλώσσα.

Α/Α 16: ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΤΕΜ. 20)

- Να είναι κατάλληλο για ενδονοσοκομειακή μεταφορά ασθενών.

- Να είναι βαρέως τύπου, για ασθενείς 180 κιλών τουλάχιστον, από ανθεκτικό σκελετό και βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.

- Να είναι πτυσσόμενο και στην πλάτη να φέρει χειρολαβές για την οδήγησή του.

- Να φέρει 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 μπροστινοί θα είναι περιστρεφόμενοι και μικρής διαμέτρου, ενώ οι δύο πίσω, διαμέτρου 60cm, περίπου.

- Να διαθέτει εργονομικό σύστημα πέδησης (φρένα) και δακτύλιο ωθήσεως.

- Οι τροχοί να είναι από συμπαγές ελαστικό υλικό, υψηλής αντοχής.

- Οι διαστάσεις του καθίσματος να είναι 40x 51cm, περίπου.

- Να είναι μεγάλης αντοχής στα συνήθη απολυμαντικά και καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία.

- Να έχει τη δυνατότητα αναδίπλωσης των υποποδίων για τη διευκόλυνση της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς, προς και από το κάθισμα, και  να είναι προσθαφαιρούμενα.

- Να συνοδεύεται από CE Mark και ISO.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Ανέστης Χατζηγεωργιάδης | Ανδρέας Φαϊτατζίδης | Γεώργιος Δασκάλου |
| --- | --- | --- |
| Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής | Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της Διακήρυξης περιλαμβάνονται:

- Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων της Διακήρυξης σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 4497/2017.

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο  Συμβάσεων της Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eEΕΕΣ της Ε.Ε. τη σχετική απάντηση τους.

- Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (δίνεται για το κάθε προς προμήθεια είδος , χωριστά)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επί ποινή αποκλεισμού:

να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος Ι. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω κι έναν από τους όρους στον Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λ.π., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της Διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Συγκεκριμένα,  στο φύλλο συμμόρφωσης, που αφορά στις  τεχνικές  προδιαγραφές, οι  παραπομπές  θα πρέπει να γίνονται στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus.

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της Διακήρυξης χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 :  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « » (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8η/2018 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000 € ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ » |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΣΕ € |
| 1 |  |  |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς, για την τιμή μονάδας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως, για την τιμή μονάδας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α (αριθμητικώς, για την τιμή μονάδας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. (ολογράφως), για την τιμή μονάδας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) |  |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ με Φ.Π.Α. (ολογράφως, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. | 24% | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ Ημερομηνία |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

(ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ)

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |
| --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 8η/2018 |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000 € ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
| α/α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ * ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, χωρίς Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α 24% σε € | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ* ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €, με Φ.Π.Α. | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, (Β) |
| 1 | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (Α) - ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ |  |  |  |  |
| 2 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (αριθμητικώς) |  |  |  |  |
| 3 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως) |  |  |  |  |
| 4 | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία |  |

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Π2

1ο ΕΤΟΣ :  Νοείται το πρώτο έτος μετά τη λήξη της κατ’ελαχίστου προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ήτοι 3 έτη για τα προσφερόμενα μηχανήματα και 7 έτη για τα χειρουργικά εργαλεία.

Α:   Είναι το Ετήσιο Κόστος πλήρους συντήρησης – επισκευής  για τα πρώτο έτος μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, χωρίς Φ.Π.Α, που προτείνει ο διαγωνιζόμενος και συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2.

*  Τιμές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριστα),  και μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, και ανεξαρτήτως της χρήσης που υφίστανται, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Β:   Η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, η οποία πρέπει να αναγραφεί από το διαγωνιζόμενο στο πεδίο της  στήλης 6, και της  γραμμής α/α 1, του παρόντος πίνακα Π2.

Σ:     Αναγράφεται από το διαγωνιζόμενο η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Σ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ για τα προτεινόμενα έτη συντήρησης, αρχής γενομένης από τη λήξη της κατ’ελαχίστου περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος/εργαλείου.

Η συνολική αυτή τιμή θα πρέπει – επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης - να ταυτίζεται με την τιμή που προκύπτει  από τον τύπο:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,  Σ = Α * Β.  Η τιμή αυτή αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (γραμμές α/α 2 και 3 αντίστοιχα), τόσο στα πεδία της στήλης 3 (τιμές χωρίς ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιμές με ΦΠΑ) του παρόντος πίνακα Π2.

Επισημαίνεται ότι τα κόστη Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής του Πίνακα Π2 που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου. Η δαπάνη της ενδεχόμενης Σύμβασης – Συντήρησης, εάν κι εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, δεν θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ………………..ευρώ και ολογράφως………………………..υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/……….., για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000,00 € ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ », σύμφωνα με την υπ' αρ.  8η/2018 Διακήρυξη σας.

2. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις, της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.

5. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη Εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ……….../……../……….. οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη Εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………………..β)………………………… ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ………………………………… σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/………… με αντικείμενο το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ.  8η/2018  διακήρυξη σας ΣΥΜΒΑΣΗ :

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση, και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη Εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη Εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ.

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β) …..…..…..κλπ , ατομικά και  για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..……….... και ολογράφως …………………...….

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από …………….… Σύμβασης μεταξύ της………. ……………και της ……………,  που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/………. με αντικείμενο το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000,00 € ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ»,  σύμφωνα με την υπ’ αρ.   8η/2018  διακήρυξή σας. ΣΥΜΒΑΣΗ:

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Η υπόψη Εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./……. οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη Εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της Εγγύησης.

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
| 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | Ε Ρ Γ Ο : | Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού προϋπολογισμού 1.324.000,00 € για το Γ.Ν. Δράμας |
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | Συμβατικός Προ-ϋπολογισμός : | 1.324.000,00 € με τον Φ.Π.Α. |
|  | Αρ. Προκήρυξης : | 8η / 2018 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | Ημερομηνία : | 07-05-2018 |
| Χρηματοδότηση : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ |

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Συμβατικού Ποσού ………………… €    (με ΦΠΑ)

( Σελίδες ……..)

Αριθμός :

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :

Ανάδοχος :

Είδος :

Υπηρεσία : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Σήμερα την ……………………..., ημέρα της εβδομάδας ……………………., στο Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο κ. ………………, Διοικητής του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ , κάτοικος .......………,που εκπροσωπεί το Γενικό Νοσοκομείο ΔΡΑΜΑΣ, με βάση τις κείμενες διατάξεις, και αφετέρου η εταιρία ………………………… με έδρα τ…………….., Α.Φ.Μ. ……………………., Δ.Ο.Υ……………., Τηλ. εταιρείας …………………… και Fax ………………………. με εκπρόσωπο της τον κ. ………………………… , συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα κάτωθι :

Με βάση τους όρους της Διακήρυξης..…...…., σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε την ……………, Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3),  για την προμήθεια …………………………………………………………………...

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. …../…..-…-….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, η οποία εξεδόθη βάσει του από ……….. πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού, , εντός των ορίων της προϋπολογισθείσης αξίας στο όνομα της εταιρείας …………….. αντί της συνολικής τιμής …………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ύστερα από αυτά, ο Διοικητής του Νοσοκομείου,  με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής ¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ¨ και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είναι η Προμήθεια ……………………………………………………..  για τις ανάγκες του Γ. Ν.  ΔΡΑΜΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : ΜΟΝΤΕΛΟ: ΚΑΤΑΣΚ.ΟΙΚΟΥ: | ΤΕΜ. | 1 | ……….. | ………. |

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση του …………………………………………………………………….. για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου ΔΡΑΜΑΣ. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3.  Τεχνικές προδιαγραφές

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το προς προμήθεια μηχάνημα, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και τελευταίας τεχνολογίας. Θα παραδοθεί πλήρες, έτοιμο προς χρήση και θα συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με τις τεχνικές προσφορές  που κατατέθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ..........Προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της υπ΄ αρ. ............Διακήρυξης, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο εξοπλισμός θα φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Θα συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα Ελληνικά και τα εγχειρίδια θα είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.

Για ό,τι δεν αναφέρεται, ισχύουν τα όσα αναφέρονται τόσο στους Όρους της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ο Ανάδοχος, όσο και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………….. προσφορά του, για τη συμμετοχή του στον υπ’ αριθμ. …………. διαγωνισμό η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Α. Παράδοση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (προσωρινή παραλαβή) σε έως 60 ημερολογιακές ημέρες, όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Ι της παρούσης. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 60 ημερών) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέχρι κι εντός του χώρου τοποθέτησής του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοσή τους σε κατάσταση λειτουργίας και η προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας στην Διεύθυνση  Τέρμα Ιπποκράτους, Δράμα, Τ.Κ. 66132, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του υποδείξει η Α.Α. Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο  περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την παράδοση του μηχανήματος, να παραδώσει:
i) Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals), με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές,  μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
ii) Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
iii) Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος.
iv) Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

B. Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί, για το σκοπό αυτό, από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας τριάντα (30) ημερών (ενός μήνα). Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο (Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου-Πρακτικής Δοκιμασίας-Οριστικής Παραλαβής) τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης, και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 6.2.1. και 6.2.2 της Διακήρυξης και στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με βάση τα όσα αναφέρει στην προσφορά του, να συνυποβάλλει, να τηρήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους) και να καταθέσει αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες), για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΑΡΘΡΟ 6 :  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347, Ν.4412/16) επί της αξίας της Σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθμ………………….. Εγγυητική Επιστολή της ………….. ποσού …………… €  , για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμβάσεως.

Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι για τα μηχανήματα (πλήρης συντήρηση κι επισκευή),  κατ’ ελάχιστον,  τα τρία (3) έτη. Ωστόσο, προτείνεται το ανώτατο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών επάρκειας ανταλλακτικών.

Για τα Χειρουργικά Εργαλεία η προαναφερόμενη, κατ’ ελάχιστον Εγγύηση ορίζεται στα επτά (07) έτη. Και σε αυτή όμως την περίπτωση, παραμένει ως προτεινόμενο το ανώτατο διάστημα των  δέκα (10) ετών. Ο χρόνος καλής λειτουργίας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής παραλαβής του μηχανήματος από την αρμόδια επιτροπή.

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος, κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., της προμήθειας. Για το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α..:

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η Εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

γ.-  Στην Εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.

δ.-  Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους ειδικούς όρους.

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες), για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ε.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για τη συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

2.  Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

3. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και ……………..

ΑΡΘΡΟ  10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσης [Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Σύμβασης].

Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης και στον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή σε τρίτους απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο  Προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε

το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί

στη Σύμβαση  προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιό-

τητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης 8ης/2018 της υπ’ αριθμ. ……/………….. κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ και της υπ’ αριθμ ..........  οριστικής ανακοίνωσης και της προσφοράς της εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ